ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Частного сервисно-торгового унитарнго предприятия "Акстел"

наименование юридического лица

электротехнической лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.4361

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0054-2022 | проспект Строителей, дом № 11а, офис 304, 210032, г. Витебск |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0058-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | проспект Строителей, дом № 11а, офис 304, 210032, г. Витебск |
| 3.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха, давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена, коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0222-2025 |  |
| 3.2 ** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D п. D.2 | АМИ.ГР 0062-2022 | проспект Строителей, дом № 11а, офис 304, 210032, г. Витебск |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 4.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 5.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0222-2025 |  |
| 5.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0222-2025 |  |
| 5.3 ** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0222-2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (газов) | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0222-2025 | проспект Строителей, дом № 11а, офис 304, 210032, г. Витебск |
| 6.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0222-2025 |  |
| 7.1 ** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе, зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |  |

Примечание:

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами