ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ПожароСпецНаладка»

наименование юридического лица

лаборатории электрофизических измерений

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 1.1742

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 898-2013 | пер. 1-й Тимирязевский, д. 6, 212030, г. Могилев, Могилевская область |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 899-2013 |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 896-2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 897-2013 | пер. 1-й Тимирязевский, д. 6, 212030, г. Могилев, Могилевская область |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 899-2013 |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 900-2013 |  |
| 3.2** |  |  | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 900-2013 |  |
| 4.1** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, давление воздуха (статическое, динамическое, полное, перепад давления), температура перемещаемого воздуха, потери полного давления, коэффициент потерь давления, кратность воздухообмена Геометрические параметры воздуховодов и помещений | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МГ 1032-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1** | Здания и сооружения. Системы вентиляции, вентиляционные каналы (с естественным побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха, расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | СН 2.02.05-2020 ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ МГ 1032-2015 | пер. 1-й Тимирязевский, д. 6, 212030, г. Могилев, Могилевская область |
| 5.2** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ МГ 1032-2015 |  |
| 5.3** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры газоходов и помещений |  | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ МГ 1032-2015 |  |
| 6.1** | Здания и сооружения. Газоходы, дымовые трубы, дымовые каналы | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (наличие тяги) | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | МВИ МГ 1032-2015 |  |
| 7.1** | Здания и сооружения. Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям. | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |
| 7.2** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |  |
| 7.3** |  | 100.13/ 23.000 | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.4** | Здания и сооружения. Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | пер. 1-й Тимирязевский, д. 6, 212030, г. Могилев, Могилевская область |
| 8.1** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4, и другая документация на объект испытаний | МВИ.ВТ.609-2020 |  |