ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Диагностическое учреждение "Гомельская областная ветеринарная лаборатория"

наименование юридического лица

Диагностическое учреждение "Гомельская областная ветеринарная лаборатория"

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 1.1556

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2; ТР ТС 034/2013 Раздел III, V, VIII, XI, XII Приложение 4 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; ГОСТ ISO 17604-2017; ГОСТ Р ИСО 17604-2011; СТБ 1036-97 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 1.2* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.50/11.116, 01.70/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.89/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: свежесть, внешний вид, вкус и запах, вид фарша на разрезе, цвет мяса, цвет желе (бульона), консистенция |  | ГОСТ 7269-2015 |  |
| 1.3* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.50/08.149, 01.70/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |  |
| 1.4* |  | 01.49/08.158, 01.50/08.158, 01.70/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII Приложение 3 | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 1.5* |  | 01.49/08.035, 01.50/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035, 10.91/08.035, 10.92/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 1.6* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 1.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.9* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 1.10* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ); ГОСТ 32031-2022 |  |
| 1.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.15* |  |  | Escherichia coli O 157 |  | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 1.16* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 5. 7, 9 Приложение 3, 5 ; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 1.17* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 1.18* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 1.19** |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 1.20* |  |  | Нитрофураны и их метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 5. 7, 9 Приложение 3, 5 ; ТР ТС 034/2013 Раздел V | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 1.21** |  | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел VII | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |
| 1.22* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 1.23* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1.24* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.25* |  | 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.91/08.162, 10.92/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Статья 5. 7, 9 Приложение 3, 5 ; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 3 | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 1.26* |  | 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |
| 1.27* |  | 01.49/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII Приложение 3 | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 1.28* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 2.1** | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 2.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI Приложение 1, 3, 6, 7 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 |  |
| 2.3* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 |  |
| 2.4* |  | 01.41/08.043, 01.41/18.115, 10.51/08.043, 10.51/18.115 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |
| 2.5* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.50/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |
| 2.6* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 01.50/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035, 10.41/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 2.7* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 1, 2, 5, 6, 7,8, 11 | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 2.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 2.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 2.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 2.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ); ГОСТ 32031-2022 |  |
| 2.12* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |
| 2.13* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152 | Метронидазол | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII | МВИ.МН 5335-2015 |  |
| 2.14* |  |  | Афлотоксин М1 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 9 | МВИ.МН 2786-2013 ; МВИ.МН 4620-2013 |  |
| 2.15* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII Приложение 4, 9, 10 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 2.16* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 2.17* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 2.18* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 2.19* |  |  | Нитрофураны и их метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 2.20** |  | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел XIII | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 |  |
| 2.21* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.41/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, X | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 2.22* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4283-2012 |  |
| 2.23** |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 1, 2, 5, 6, 7,8, 11 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |
| 2.24* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.50/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5; ТР ТС 033/2013 Раздел V - VII, X Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 2.25* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Escherichia coli | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 1, 2, 5, 6, 7,8, 11 | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 2.26* |  |  | Escherichia coli O 157 |  | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 2.27* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.50/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, X Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |
| 2.28* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.50/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII Приложение 9, 10 | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 2.29* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.1** | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 10.11/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; ГОСТ ISO 17604-2017; СТБ 1036-97 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 3.2* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 3.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 |  |
| 3.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 3.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |
| 3.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 3.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 3.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ); ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |
| 3.10* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.50/11.116, 01.70/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (определение свежести) |  | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 7269-2015 |  |
| 3.11* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.62/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.12* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 3.13* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 01.50/03.152, 01.50/08.162, 01.70/03.152, 01.70/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.14* |  | 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.62/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 | ГОСТ 28566-90 |  |
| 3.15* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5 | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 3.16* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.17* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.18* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.50/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.81/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 01.42/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 3.19* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.50/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 03.00/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.81/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035, 10.91/08.035, 10.92/08.035, 01.42/08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, медь, ртуть |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 3.20* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны и их метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 3 | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.21* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.62/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli O 157 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 3.22* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 02.30/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.81/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 01.42/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.23* | Пищевая продукция. Птица и продукты ее переработки | 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ EN 14083-2013 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 4.1** | Пищевая продукция | 01.19/42.000, 01.29/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; СТБ 1059-98 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 4.2* |  | 01.19/04.125, 01.29/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 4.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4283-2012 |  |
| 4.4* |  | 01.42/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 02.30/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.81/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.91/08.162, 10.92/08.162, 01.41/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5 | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 4.5* |  | 01.42/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 02.30/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.81/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 01.41/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |
| 5.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, медь, ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 5.2* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 6.1** | Пищевая масложировая продукция | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.7; ТР ТС 024/2011 Статья 5, 6 Приложение 1 | ГОСТ 8285-91 2.1; СТБ 1036-97 п. 7.15 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 6.2* |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 |  |
| 6.3* |  |  | Перекисное число |  |  |  |
| 6.4** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 024/2011 Статья 6 | ГОСТ 32164-2013 |  |
| 6.5* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 6.6* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.7* |  | 01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5; ТР ТС 024/2011 Статья 5, 6 Приложение 1, 2 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 6.8* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Тетрациклиновая группа Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 6.9* |  | 01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 6.10* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 6.11* |  | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.7; ТР ТС 024/2011 Статья 5, 6 Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 6.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 6.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ); ГОСТ 32031-2022 |  |
| 6.14* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 6.15* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 6.16* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.1** | Зерно, поставляемое на пищевые цели | 01.11/42.000, 01.19/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 Приложение 4 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 7.2* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 7.4* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |  |
| 7.5* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 |  |
| 7.6* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 7.7* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.8* |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 7.9* |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |
| 8.1** | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.11/42.000, 01.19/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 4, 5 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1056-2016 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 8.2* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 30823-2002; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 8.3* |  | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Микотоксины (афлотоксин В1 ,охратоксин А, Т-2 токсин, зеараленон, фумонизин В1) |  | ГОСТ 31653-2012 |  |
| 8.4* |  | 01.11/08.169, 01.19/08.169, 01.26/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  |
| 8.5* |  | 01.11/08.156, 01.19/08.156, 01.26/08.156 | Нитриты |  |  |  |
| 8.7* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  |
| 8.8.* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 8.8* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.9* |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 8.10* |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |
| 9.1** | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V разделы I, V, X, XI; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 9.2* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 9.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.4.* |  | 03.00/07.090, 10.20/07.090 | Паразиты и паразитарные поражения |  | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |
| 9.4* |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096 |  |  |  |  |
| 9.5* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел III п.5 | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008 |  |
| 9.6* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение 5, 6 приложение 7 | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |
| 9.7* |  | 03.00/35.060, 10.20/35.060, 10.89/35.060 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 |  |
| 9.8* |  | 03.00/08.035, 10.20/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V Приложение 4, 5, 6; ТР ТС 021/2011 приложение 3 | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 9.9* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение 1; ТР ТС 021/2011 приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 9.10* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 9.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение 1; ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 9.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ); ГОСТ 32031-2022 |  |
| 9.13* |  |  | Staphylococcus aureus | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение 1; ТР ТС 021/2011 приложение 2 | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 9.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 9.15* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.16* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 9.17* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 9.18* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 9.19* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V ; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5 | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 9.20* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 9.21* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 9.22* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V , X ; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5 | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 9.23* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli O 157 | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение 1; ТР ТС 021/2011 приложение 2 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 9.24* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел IV, V; ТР ТС 021/2011 приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 9.25* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V , X ; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 приложение 3, 5 | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |
| 9.26* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V Приложение 4, 5, 6; ТР ТС 021/2011 приложение 3 | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 9.27* |  |  | Свинец, кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 10.1* | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 4, 5; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5 | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 10.2* |  | 10.12/08.035, 10.13/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1642-2001 |  |
| 10.3* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 10.4* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 1-3 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 10.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 10.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 10.7* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 10.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |
| 10.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |
| 10.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 10.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ); ГОСТ 32031-2022 |  |
| 10.12* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 10.14* |  |  | Escherichia coli O 157 |  | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 10.15* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 10.16* |  |  | Тетрациклиновая группа | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 5 | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 10.17* |  |  | Бацитрацин | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 9 Приложение 3, 5 | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 10.18* |  |  | Нитрофураны и их метаболиты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 5 | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 10.19* |  |  | Группа пенициллина |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 10.20* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 1-6 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 10.21* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.22* | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 4,5 | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 10.23* | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Ртуть | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, IX Приложение 4, 5 | ГОСТ 34427-2018 | Областная ветеринарная лаборатория (пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 10.24* |  |  | Свинец, кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |