Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3255

от  «31» марта 2005 года

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» августа 2011 года

электроизмерительной лаборатории Частного производственно-торгового
 унитарного предприятия «Белэнергохимпром»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ Гр 301-2011. |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ Гр 307-2011. |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 | МВИ Гр 302-2011. |
|  |  | Измерение напряжения прикосновения | ТКП 181-2009 п. Б.29.5; ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ Гр 300-2011. |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | Правила устройства электроустановок (ПУЭ п.7.3.139, п.1.7.79); ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 308-2011, МВИ Гр 306-2011. |
| Устройства защитного отключения |  | Измерение параметров УЗО типа АС, А и В (ток и времени отключения УЗО) | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; СТБ ГОСТ 50807-2003; СТБ ГОСТ 51326.1-2003 | МВИ Гр 333-2011 |

| Здания, сооружения, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади и тоннели |  | Освещенность | СНБ 2.04.05-98; | ГОСТ 24940-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционные системы зданий и сооружений |  | Аэродинамические характеристики: -динамическое, статическое, полное давление газа (воздуха) в газоходах; -скорость газа (воздуха) в газоходах; -температура газа (воздуха) в газоходах; -влажность газа (воздуха) в газоходах; -объемный расход газа (воздуха) в газоходах | СНБ 4.02.01-03; СНБ 3.02.04-03; Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева