ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды Агрегаты бустерные | 28.13/39.000 | Напорная характеристика (эксплуатационная характеристика) | ГОСТ 10428-89 ГОСТ 6134-2007 ТУ 10.04714481.002-92 ТУ РБ 100016923.001-2003 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ 31839-2012 ГОСТ 183-74 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ 12.2.003-91 | ГОСТ 6134-2007 п.13.1.4 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.2* |  | 28.13/39.000 | Энергетическая характеристика (эксплуатационная характеристика) |  | ГОСТ 6134-2007 п.13.1.4 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.3* |  | 28.13/39.000 | Подача |  | ГОСТ 6134-2007 п.7.7 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.4* |  | 28.13/39.000 | Напор |  | ГОСТ 6134-2007 п.8.2.3 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.5* |  | 28.13/39.000 | Коэффициент Полезного действия |  | ГОСТ 6134-2007 п.13.2.3 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.6* |  | 28.13/29.040 | Масса |  | ГОСТ 6134-2007 п.12.5 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.7* |  | 28.13/22.000 | Сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса |  | ГОСТ 11828-86 п.6.1 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.8* |  | 28.13/22.000 | Сопротивление обмотки отдельных фаз статора |  | ГОСТ 11828-86 п.3 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.9* |  | 28.13/29.113 | Прочность изоляции обмотки статора |  | ГОСТ 11828-86 п.7.1 ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.10* |  | 28.13/39.000 | Требования к защитному заземлению |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.11* |  | 28.13/39.000 | Класс агрегата по способу защиты человека от поражения электрическим током |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |
| 1.12* |  | 28.13/39.000 | Непрерывность цепи защиты |  | ГОСТ ISO 9906-2015 п. 3.1.1.2 | ул. Асаналиева, 29, 220024, г. Минск |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта)