ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.4. ГФ РК I, т.1, с. 512. ГФ РК I, 2.3.4. ГФ РФ, ОФС.1.4.1. ФЕАЭС, 2.5.1. ФЕАЭС, ст. 2.1.3.2. СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.2* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности (опалесценции) жидкостей: -прозрачность/ прозрачность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.1 (визуальный метод). ГФ РК I, 2.2.1 (визуальный метод). ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007 Прозрачность и степень опалесценции (мутности) жидкостей (визуальный метод). ГФ XI, вып.1, с.198. ФЕАЭС, 2.1.2.1, визуальный метод. ЕР*, 2.2.1. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.3* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей / степень окраски жидкостей / окраска и интенсивность окраски жидкостей: - цветность/ цветность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.2. ГФ РК I, т.1, 2.2.2. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006 Степень окраски жидкостей. ГФ XI, вып.1, с.194. ФЕАЭС, 2.1.2.2. ЕР*, 2.2.2. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.4* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН/ ионометрия: - рН | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.3. ГФ РК I, 2.2.3. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004 Ионометрия. ГФ ХI, вып.1, с.113. ФЕАЭС, 2.1.2.3. ЕР*, 2.2.3. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.5* | Лекарственные средства | 21.20/29.119 | Относительная плотность: - относительная плотность - плотность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.5. ГФ РК I, 2.2.5. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0014.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0014 Плотность. ГФ XI, вып. 1, с.24. ФЕАЭС, 2.1.2.5. EP*, 2.2.5. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.6* | Лекарственные средства | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - показатель преломления - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.6. ГФ РК I, 2.2.6. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0017.15 Рефрактометрия. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0017 Показатель преломления (индекс рефракции). ГФ XI, вып.2, с.29. ФЕАЭС, 2.1.2.6. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.7* | Лекарственные средства | 21.20/08.149 21.20/08.169 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение - кислотность или щелочность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, #2.2.90. ГФ РБ II, 2.5.11. ГФ РБ II, #2.5.50. ГФ РБ II, 2.5.8. ГФ РБ II, 2.2.20. ГФ РК I, 2.5.11. ГФ РК I, 2.5.8. ГФ РК I, 2.2.20. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0029 Титриметрия (Титриметрические методы анализа). ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0015.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0015 Комплексометрическое титрование. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0014 Кислотно-основное титрование в неводных средах. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0013 Нитритометрия. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0032 Потенциометрическое титрование. ГФ XI, вып.1, с.190. ФЕАЭС, 2.1.5.11. ФЕАЭС, 2.1.5.8. ФЕАЭС, 2.1.2.19. ЕР*, 2.2.20. СОП-КО-14-147. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.8* | Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение - подлинность/ идентификация - удельный показатель поглощения - определение примесей - цветность/ цветность раствора - прозрачность раствора - йодиды | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.25. ГФ РК I, 2.2.25. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. ФЕАЭС, 2.1.2.24. ЕР*, 2.2.25. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.9* | Лекарственные средства | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.27. ГФ РК I, 2.2.27. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0003 Тонкослойная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.26. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.10* | Лекарственные средства | 21.20/08.158 | Газовая хроматография - количественное определение - остаточные органические растворители - подлинность - определение примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.28, ГФ РК I, 2.2.28, ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0004 Газовая хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.27 ЕР*, 2.2.28. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.11* | Лекарственные средства | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.29. ГФ РК I, 2.2.29. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005 Высокоэффективная жидкостная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.28. EP*, 2.2.29. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.12* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы: - подлинность/ идентификация - качественные реакции - кислотность или щелочность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.1. ГФ РБ II (0169). ГФ РК I, 2.3.1. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001 Общие реакции на подлинность. ГФ РФ, ФС.2.2.0019.15. ГФ РФ, ФС.2.2.0019 Вода для инъекций. ГФ XI, вып.1, с.159. СОП-КО-14-096. ФЕАЭС, 2.1.3.1. EP*, 2.3.1. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.13* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Испытание на предельное содержание примесей: - примеси (тяжелые металлы, хлориды, нитраты/ нитраты и нитриты, соли аммония/ аммоний) | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.4.4. ГФ РБ II, 2.4.8. ГФ РБ II (0169). ГФ РК I, 2.4.4. ГФ РК I, 2.4.8. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.2.0009.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.2.2.0009 Хлориды. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.2.0012.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.2.2.0012 Тяжелые металлы. ГФ РФ, ФС.2.2.0019.15. ГФ РФ, ФС.2.2.0019 Вода для инъекций. ГФ XI, вып.2, с.149. ФЕАЭС, 2.1.4.4. ФЕАЭС, 2.1.4.8. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.14* | Лекарственные средства | 21.20/08.168 | Электрофорез - сопутствующие примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.31. ФЕАЭС, 2.1.2.30 | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.15* | Лекарственные средства | 21.20/29.113 | Электропроводность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.38. ГФ РБ II (0169). ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0020.15. ГФ РФ, ФС.2.2.0019.15 Вода для инъекций. ФЕАЭС, 2.1.2.33. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.16* | Лекарственные средства | 21.20/17.087 | Загрязнение механическими включениями/ механические включения: - невидимые частицы. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.19. ГФ РК I, 2.9.19. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0006.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0006 Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения. ФЕАЭС, 2.1.9.10. ЕР*, 2.9.19. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.17* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов - извлекаемый объем. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.17. ГФ РК I, 2.9.17. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0003.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0003 Извлекаемый объём лекарственных форм для парентерального применения. ГФ XI, вып.2, с.140. ФЕАЭС, 2.1.9.9. ЕР*, 2.9.17. | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 1.18* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества инъекционных ЛП, производимых в ампульном цехе №1 (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 2.1* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1133, 1134, 1146, 1150, 1151, 1174, 1183, 1184. ГФ РБ II, 2.3.4. ГФ РК I, т.1, с. 504, 525, 534, 547. ГФ РК I, 2.3.4. ГФ РФ, ОФС.1.4.1. ФЕАЭС, 2.5.1. ФЕАЭС, ст. 2.1.3.2. ГФ XI, вып.2, с.143, 145, 148, 150, 154. СОП-КО-14-102. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.2* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Растворимость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 1.4 (с.21). ГФ РБ II (10000) | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.3* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности (опалесценции) жидкостей: -прозрачность/ прозрачность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.1 (визуальный метод). ГФ РК I, 2.2.1 (визуальный метод). ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007 Прозрачность и степень опалесценции (мутности) жидкостей (визуальный метод). ГФ XI, вып.1, с.198. ФЕАЭС, 2.1.2.1, визуальный метод. ЕР*, 2.2.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.4* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей / степень окраски жидкостей/ окраска и интенсивность окраски жидкостей: - цветность/ цветность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.2. ГФ РК I, т.1, 2.2.2. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006 Степень окраски жидкостей. ГФ XI, вып.1, с.194. ФЕАЭС, 2.1.2.2. ЕР*, 2.2.2. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.5* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН/ ионометрия: - рН | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.3. ГФ РК I, 2.2.3. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004 Ионометрия. ГФ ХI, вып.1, с.113. ФЕАЭС, 2.1.2.3. ЕР*, 2.2.3. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.6* | Лекарственные средства | 21.20/29.119 | Относительная плотность: - относительная плотность - плотность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.5. ГФ РК I, 2.2.5. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0014.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0014 Плотность. ГФ XI, вып. 1, с.24. ФЕАЭС, 2.1.2.5. EP*, 2.2.5. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.7* | Лекарственные средства | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - показатель преломления - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.6. ГФ РК I, 2.2.6. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0017.15 Рефрактометрия. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0017 Показатель преломления (индекс рефракции). ГФ XI, вып.2, с.29. ФЕАЭС, 2.1.2.6. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.8* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Удельное оптическое вращение (оптическое вращение): - удельное оптическое вращение/ удельное вращение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.7. ГФ РК I, 2.2.7. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0018.15 Поляриметрия. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0018 Оптическое вращение. ГФ XI, вып.1, с.30. ФЕАЭС, 2.1.2.7 ЕР*, 2.2.7. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.9* | Лекарственные средства | 21.20/29.049 | Метод капиллярной вискозиметрии: - вязкость - подлинность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.9. ГФ РК I, 2.2.9. ФЕАЭС, 2.1.2.9. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.10* | Лекарственные средства | 21.20/08.149 21.20/08.169 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение - растворение - кислотность или щелочность - однородность дозирования | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, #2.2.90. ГФ РБ II, 2.5.11. ГФ РБ II, #2.5.50. ГФ РБ II, 2.5.8. ГФ РБ II, 2.2.20. ГФ РК I, 2.5.11. ГФ РК I, 2.5.8. ГФ РК I, 2.2.20. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0029 Титриметрия (Титриметрические методы анализа). ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0015.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0015 Комплексометрическое титрование. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0014 Кислотно-основное титрование в неводных средах. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0013 Нитритометрия. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0032 Потенциометрическое титрование. ГФ XI, вып.1, с.190. ФЕАЭС, 2.1.5.11. ФЕАЭС, 2.1.5.8. ФЕАЭС, 2.1.2.19. ЕР*, 2.2.20. СОП-КО-14-147. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.11* | Лекарственные средства | 21.20/08.149 | - кислотное число | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.5.1. ГФ РК I, 2.5.1. ФЕАЭС, 2.1.5.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.12* | Лекарственные средства | 21.20/08.149 | - гидроксильное число | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.5.3. ГФ РК I, 2.5.3. ФЕАЭС, 2.1.5.3. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.13* | Лекарственные средства | 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.24. ГФ РК I, 2.2.24. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0002 Спектрометрия в средней инфракрасной области. ФЕАЭС, 2.1.2.23. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.14* | Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение - подлинность/ идентификация - удельный показатель поглощения - определение примесей - светопоглощающие примеси - растворение - однородность дозированных единиц/ однородность дозирования - однородность содержания | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.25. ГФ РК I, 2.2.25. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. ФЕАЭС, 2.1.2.24. ЕР*, 2.2.25. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.15* | Лекарственные средства | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.27. ГФ РК I, 2.2.27. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0003 Тонкослойная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.26. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.16* | Лекарственные средства | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул: -распадаемость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.1. ГФ РК I, 2.9.1. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0013.15 Распадаемость таблеток и капсул. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0013 Распадаемость твёрдых лекарственных форм. ГФ XI, вып.2, с.154, 158. ФЕАЭС, 2.1.9.1. EP*, 2.9.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.17* | Лекарственные средства | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм: - растворение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.3. ГФ РК I, 2.9.3. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0014 Растворение для твёрдых дозированных лекарственных форм. ГФ ХII, ОФС 42-0003-04. ФЕАЭС, ст. 2.1.9.3 Прибор 1,2 ЕР*, 2.9.3. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.18* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса/ средняя масса содержимого капсулы; - однородность массы/ однородность массы содержимого капсулы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.5. ГФ РК I, 2.9.5. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0009.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0009 Однородность массы дозированных лекарственных форм. ГФ XI, вып.2, с.142, 143, 154. ФЕАЭС, 2.1.9.5. ЕР*, 2.9.5. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.19* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования - однородность содержания. Однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.6. ГФ РБ II, 2.9.40. ГФ РК I, 2.9.6. ГФ РК I, 2.9.40. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.18. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008 Однородность дозирования. ГФ XI, вып.2, с.140, 154. ФЕАЭС, 2.1.9.14. ЕР*, 2.9.40. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.20* | Лекарственные средства | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочек на истирание. Истираемость таблеток. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.7. ГФ РК I, 2.9.7. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0004.15. ГФ РФ, ОФС.1.1.1.0015 Истираемость таблеток. ФЕАЭС, 2.1.9.6. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.21* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы: - подлинность/ идентификация - качественные реакции - восстанавливающие вещества - кислотность или щелочность - перекиси - альдегиды - масло, полученное экстракцией и подмешиванием - примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.1. ГФ РК I, 2.3.1. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001 Общие реакции на подлинность. ГФ XI, вып.1, с.159. СОП-КО-14-096. ФЕАЭС, 2.1.3.1. EP*, 2.3.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.22* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Испытание на предельное содержание примесей: - примеси (тяжелые металлы) | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.4.8. ГФ РК I, 2.4.8. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.2.0012.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.2.2.0012 Тяжелые металлы. ГФ XI, вып.2, с.149. ФЕАЭС, 2.1.4.8. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.23* | Лекарственные средства | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.32. ГФ РК I, 2.2.32. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010 Потеря в массе при высушивании. ФЕАЭС, 2.1.2.31. ЕР*, 2.2.32. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.24* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод/ определение воды полумикрометодом - вода | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.5.12. ГФ РК I, 2.5.12. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002 Определение воды. ГФ XI, вып.1, с.177. ФЕАЭС, 2.1.5.12 ЕР*, 2.5.12. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.25* | Лекарственные средства | 21.20/08.052 | Определение вспомогательных веществ: - аэросил, тальк, титана диоксид, магния стеарат | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1184 (0478). ГФ РК I, с. 547. ГФ РФ, ОФС.1.4.1.0015.15. ГФ XI, вып.2, с.154, 157. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.26* | Лекарственные средства | 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.8.16. ГФ РК I, 2.8.16. ГФ XI, вып.2, с.149. ФЕАЭС, 2.1.8.15. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.27* | Лекарственные средства | 21.20/08.118 | Содержание этанола - этанол | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.10 (метод А). ГФ XI, вып.1, с.26. ФЕАЭС, 2.1.9.8 (метод дистилляции - методика 1). | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.28* | Лекарственные средства | 21.20/18.115 | Оптическая микроскопия: - размер частиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.37. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0009 Оптическая микроскопия. ГФ РФ, ОФС.1.4.1.0008 Мягкие лекарственные формы. ГФ XI, вып.2, с.145, 146. ФЕАЭС, 2.1.9.13. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.29* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Масса и объем содержимого контейнера, упаковки Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объем) содержимого упаковки | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ XI, вып.2, с.140. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0002.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0002 Извлекаемый объём. ФЕАЭС, 2.1.9.16, 2.1.9.17. СОП-КО-14-102. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 2.30* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм: - растворение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.3. ЕР*, 2.9.3. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.2* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования - однородность содержания. Однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.6. ГФ РБ II, 2.9.40. ФЕАЭС, 2.1.9.14. ЕР*, 2.9.40. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.3* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1133, 1134, 1184. ГФ РБ II, 2.3.4. СОП-КО-14-102. ФЕАЭС, ст. 2.1.3.2 ЕР*, визуально. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.4* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение - растворение - однородность дозирования. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, #2.2.90. СОП-КО-14-147. ГФ РБ II, 2.5.11. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.5* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение - подлинность/ идентификация - растворение - однородность дозированных единиц/ однородность дозирования - адсорбционная активность - однородность содержания | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.25. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.6* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.27. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.7* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул: -распадаемость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.1. ФЕАЭС, 2.1.9.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.8* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса/ средняя масса содержимого капсулы - однородность массы/ однородность массы содержимого капсулы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.5. ФЕАЭС, 2.1.9.5. ЕР*, 2.9.5. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.9* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы: - подлинность - качественные реакции - примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.1. СОП-КО-14-096. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.10* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Испытание на предельное содержание примесей: - примеси (тяжелые металлы) | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.4.8. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.11* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.052 | Определение вспомогательных веществ: - аэросил, тальк, титана диоксид | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1184 (0478). | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.12* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.052 | Сухой остаток экстрактов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.8.16. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.13* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.118 | Содержание этанола - этанол | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.10 (метод А). | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.14* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.040 | Масса и объем содержимого контейнера, упаковки Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объем) содержимого упаковки | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 3.15* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в галеново-фасовочном цехе №2 и цехе таблетирования и фасовки № 3 (ул. Строителей, 24, г. Борисов) |
| 4.1* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1151, 1184. ГФ РБ II, 2.3.4. ГФ РК I, т.1, с. 504, 547. ГФ РК I, 2.3.4. ГФ РФ, ОФС.1.4.1. ФЕАЭС, 2.5.1. ФЕАЭС, ст. 2.1.3.2. ГФ XI, вып.2, с.143, 154. СОП-КО-14-102. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.2* | Лекарственные средства | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение - однородность дозирования | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, #2.2.90. ГФ РБ II, 2.5.11. ГФ РБ II, #2.5.50. ГФ РК I, 2.5.11. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0015.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0015 Комплексометрическое титрование. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0029 Титриметрия (Титриметрические методы анализа). ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0014 Кислотно-основное титрование в неводных средах. ФЕАЭС, 2.1.5.11. СОП-КО-14-147. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.3* | Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение - подлинность/ идентификация - определение примесей - растворение - однородность дозированных единиц/ однородность дозирования | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.25. ГФ РК I, 2.2.25. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. ФЕАЭС, 2.1.2.24. ЕР*, 2.2.25. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.4* | Лекарственные средства | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.27. ГФ РК I, 2.2.27. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0003 Тонкослойная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.26. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.5* | Лекарственные средства | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность - посторонние примеси | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.28, ФЕАЭС, 2.1.2.27 | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.6* | Лекарственные средства | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси - растворение - однородность дозированных единиц/однородность дозирования - однородность содержания - энантиомерная чистота | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.29. ГФ РК I, 2.2.29. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005 Высокоэффективная жидкостная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.28. EP*, 2.2.29. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.7* | Лекарственные средства | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул: -распадаемость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.1. ГФ РК I, 2.9.1. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0013.15 Распадаемость таблеток и капсул. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0013 Распадаемость твёрдых лекарственных форм. ГФ XI, вып.2, с.154, 158. ФЕАЭС, 2.1.9.1. EP*, 2.9.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.8* | Лекарственные средства | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм: - растворение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.3. ГФ РК I, 2.9.3. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0014 Растворение для твёрдых дозированных лекарственных форм. ГФ ХII, ОФС 42-0003-04. ФЕАЭС, ст. 2.1.9.3, Прибор 1,2 ЕР*, 2.9.3. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.9* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса/ средняя масса содержимого капсулы; - однородность массы/ однородность массы содержимого капсулы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.5. ГФ РК I, 2.9.5. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0009.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0009 Однородность массы дозированных лекарственных форм. ГФ XI, вып.2, с.142, 143, 154. ФЕАЭС, 2.1.9.5. ЕР*, 2.9.5. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.10* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования - однородность содержания. Однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.6. ГФ РБ II, 2.9.40. ГФ РК I, 2.9.6. ГФ РК I, 2.9.40. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.18. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008 Однородность дозирования. ГФ XI, вып.2, с.140, 154. ФЕАЭС, 2.1.9.14. ЕР*, 2.9.40. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.11* | Лекарственные средства | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочек на истирание. Истираемость таблеток. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.7. ГФ РК I, 2.9.7. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0004.15. ГФ РФ, ОФС.1.1.1.0015 Истираемость таблеток. ФЕАЭС, 2.1.9.6. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.12* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы: - подлинность/ идентификация - качественные реакции - кислотность или щелочность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.1. ГФ РК I, 2.3.1. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001 Общие реакции на подлинность. ГФ XI, вып.1, с.159. СОП-КО-14-096. ФЕАЭС, 2.1.3.1. EP*, 2.3.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.13* | Лекарственные средства | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.32. ГФ РК I, 2.2.32. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010 Потеря в массе при высушивании. ФЕАЭС, 2.1.2.31. ЕР*, 2.2.32. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.14* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод/ определение воды полумикрометодом - вода | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.5.12. ГФ РК I, 2.5.12. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002 Определение воды. ГФ XI, вып.1, с.177. ФЕАЭС, 2.1.5.12 ЕР*, 2.5.12. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.15* | Лекарственные средства | 21.20/08.052 | Определение вспомогательных веществ: - аэросил, тальк, титана диоксид, магния стеарат | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1184 (0478). ГФ РК I, с. 547. ГФ РФ, ОФС.1.4.1.0015.15. ГФ XI, вып.2, с.154, 157. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 4.16* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность - сопутствующие примеси - растворение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.29. ФЕАЭС, 2.1.2.28. EP*, 2.2.29. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.2* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм: - растворение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.3. ЕР*, 2.9.3. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.3* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.040 | Однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.40. ФЕАЭС, 2.1.9.14. ЕР*, 2.9.40. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.4* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Описание/ внешний вид | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1184. ГФ РБ II, 2.3.4. СОП-КО-14-102. ФЕАЭС, ст. 2.1.3.2 ЕР*, визуально. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.5* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение - подлинность/ идентификация - растворение - адсорбционная активность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.25. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.6* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул: -распадаемость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.1. ФЕАЭС, 2.1.9.1. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.7* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса - однородность массы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.5. ФЕАЭС, 2.1.9.5. ЕР*, 2.9.5. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.8* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.052 | Определение вспомогательных веществ: - аэросил, тальк, титана диоксид | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, с. 1184 (0478). | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.9* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 5.10* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/11.116 | Определение запаха: - запах | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.4. | Сектор контроля качества лекарственных препаратов, производимых в цехе по производству твердых лекарственных форм № 4 (ул. Чапаева, 64А, г. Борисов) |
| 6.1* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Описание | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.4. ГФ РК I, т.1, с. 512. ГФ РК I, 2.3.4. ГФ РФ, ОФС.1.4.1. ФЕАЭС, 2.5.1. ФЕАЭС, ст. 2.1.3.2. СОП-КО-14-102. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.2* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Растворимость - описание - растворимость - подлинность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 1.4 (с.21). ГФ РБ II (10000) ГФ РК I, 1.4. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0005.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0005 Растворимость. ГФ XI, вып.1, с.175. ФЕАЭС, 2.3.6.0. ЕР*, page 5 | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.3* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности (опалесценции) жидкостей: -прозрачность/ прозрачность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.1 (визуальный метод). ГФ РК I, 2.2.1 (визуальный метод). ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0007 Прозрачность и степень опалесценции (мутности) жидкостей (визуальный метод). ГФ XI, вып.1, с.198. ФЕАЭС, 2.1.2.1, визуальный метод. ЕР*, 2.2.1. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.4* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей / степень окраски жидкостей / окраска и интенсивность окраски жидкостей: - цветность/ цветность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.2. ГФ РК I, т.1, 2.2.2. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0006 Степень окраски жидкостей. ГФ XI, вып.1, с.194. ФЕАЭС, 2.1.2.2. ЕР*, 2.2.2. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.5* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН/ ионометрия: - рН | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.3. ГФ РК I, 2.2.3. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004 Ионометрия. ГФ ХI, вып.1, с.113. ФЕАЭС, 2.1.2.3. ЕР*, 2.2.3. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.6* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Удельное оптическое вращение (оптическое вращение): - удельное оптическое вращение/ удельное вращение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.7. ГФ РК I, 2.2.7. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0018.15 Поляриметрия. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0018 Оптическое вращение. ГФ XI, вып.1, с.30. ФЕАЭС, 2.1.2.7 ЕР*, 2.2.7. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.7* | Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность/ идентификация - удельный показатель поглощения - цветность/ цветность раствора - прозрачность раствора | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.25. ГФ РК I, 2.2.25. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.1.0003 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. ФЕАЭС, 2.1.2.24. ЕР*, 2.2.25. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.8* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | СОП-КО-14-102 | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.9* | Лекарственные средства | 21.20/08.158 | Газовая хроматография - остаточные органические растворители - определение примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.28, ГФ РБ II, 2.4.26, ГФ РБ II, 2.4.28, ГФ РК I, 2.2.28, ГФ РК I 2.4.24, ГФ РК I 2.4.26, ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0004.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0004 Газовая хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.27. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.10* | Лекарственные средства | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси - однородность дозированных единиц/однородность дозирования | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.29. ГФ РБ II, 2.4.29 ГФ РК I, 2.2.29. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005 Высокоэффективная жидкостная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.28. EP*, 2.2.29. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.11* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: - средняя масса/ средняя масса содержимого капсулы; - однородность массы/ однородность массы содержимого капсулы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.5. ГФ РК I, 2.9.5. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0009.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0009 Однородность массы дозированных лекарственных форм. ГФ XI, вып.2, с.142, 143, 154. ФЕАЭС, 2.1.9.5. ЕР*, 2.9.5. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.12* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования - однородность содержания. Однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.6. ГФ РБ II, 2.9.40. ГФ РК I, 2.9.6. ГФ РК I, 2.9.40. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.18. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008 Однородность дозирования. ГФ XI, вып.2, с.140, 154. ФЕАЭС, 2.1.9.14. ЕР*, 2.9.40. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.13* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы: - подлинность/ идентификация - качественные реакции | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.3.1. ГФ РК I, 2.3.1. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.2.0001 Общие реакции на подлинность. ГФ XI, вып.1, с.159. СОП-КО-14-096. ФЕАЭС, 2.1.3.1. EP*, 2.3.1. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.14* | Лекарственные средства | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.32. ГФ РК I, 2.2.32. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010 Потеря в массе при высушивании. ФЕАЭС, 2.1.2.31. ЕР*, 2.2.32. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.15* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод/ определение воды полумикрометодом - вода | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.5.12. ГФ РК I, 2.5.12. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002 Определение воды. ГФ XI, вып.1, с.177. ФЕАЭС, 2.1.5.12 ЕР*, 2.5.12. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 6.16* | Лекарственные средства | 21.20/17.087 | Загрязнение механическими включениями/ механические включения: - невидимые частицы. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.9.19. ГФ РК I, 2.9.19. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0006.15. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0006 Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения. ФЕАЭС, 2.1.9.10. ЕР*, 2.9.19. | Сектор контроля качества стерильных ЛП, производимых в цехе № 5 по производству порошков для инъекций (ул. Чапаева, 64/3, г. Борисов) |
| 7.1* | Лекарственные средства | 21.20/08.158 | Газовая хроматография - количественное определение - остаточные органические растворители - содержание метанола, 2-пропанола - подлинность/ идентификация - определение примесей/ сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси - растворение - этанол | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.28, ГФ РБ II, 2.4.24, ГФ РБ II, 2.9.11, ГФ РБ II, 2.9.3. ГФ РК I, 2.2.28, ГФ РК I 2.4.24. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0004.15. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0004 Газовая хроматография. ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0014 Растворение для твёрдых дозированных лекарственных форм. ЕР*, 2.9.3. ФЕАЭС, 2.1.2.27, ФЕАЭС, 2.1.4.19, ФЕАЭС, 2.1.4.37. ФЕАЭС, ст. 2.1.9.3 ЕР*, 2.2.28. ГФ РБ II, 2.9.10 (метод В). ФЕАЭС, 2.1.9.8 (метод газовой хроматографии – методика 3). | Сектор хроматографических испытаний (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 7.2* | Лекарственные средства | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность/ идентификация - сопутствующие примеси/ родственные примеси/ примеси - растворение - однородность дозированных единиц/однородность дозирования - однородность содержания - продукты гидролиза | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.29. ГФ РБ II, 2.9.3 ГФ РБ II, 2.9.40. ГФ РБ II, 2.9.6. ГФ РК I, 2.2.29. ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005.15 ГФ РФ, ОФС.1.2.1.2.0005 Высокоэффективная жидкостная хроматография. ФЕАЭС, 2.1.2.28. ФЕАЭС, ст. 2.1.9.3 ФЕАЭС, 2.1.9.14. EP*, 2.2.29. ЕР*, 2.9.3. ЕР*, 2.9.40. | Сектор хроматографических испытаний (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 8.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.158 | Газовая хроматография - определение примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.28, ГФ РБ II, 2.9.11; ФЕАЭС, 2.1.2.27. | Сектор хроматографических испытаний (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |
| 8.2* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность - сопутствующие примеси - растворение - продукты гидролиза | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II, 2.2.29. ФЕАЭС, 2.1.2.28. ГФ РБ II, 2.9.3 | Сектор хроматографических испытаний (ул. Чапаева, 64, г. Борисов) |