ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: 0,25-500,0 мг/м3 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» | МВИ.МН 5842-2017 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 1.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д: 5,0-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |  |
| 1.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.4 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации двуокиси азота Д: 0,6-6,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 1.5 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации сернистого ангидрида Д: 3,0-30,0 мг/ м3 |  | МВИ.МН 5858-2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д: 0,07-3,5 мг/м3 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» | МВИ.БР 315-2017 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 1.7 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации хромового ангидрида Д: 0,01-0,06 мг/м3 |  | МВИ.МН 5822-2017 |  |
| 1.8 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца Д: 0,02-4,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.9 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации железа Д: 0,15-20,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.10 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации фенола (гидроксибензол) Д: 0,03-1,5 мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 1.11 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации толуола Д: 100-1800 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.12 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации ксилола Д: 10-400 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.13 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида углерода Д: 10-250 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углеводородов нефти Д: 10-300 ppm | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» | МВИ.МН 3347-2010 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 1.15 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации ацетона Д: 100-12000 ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных треть-октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука дБА (I) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура, 0С; - относительная влажность, %; | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» | МВИ.ГМ 1860-2020 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 2.4 ** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значения виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; – эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ. | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 2.5 ** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значения виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; –эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ. |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль, аэрозоль) Д: 170-16700 мкг/м3 | ТКП 17.13-15-2022 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения №113 от 08.11.2016 г. прил.1 Проектная документация | МВИ.МН 5093-2014 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 3.2 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: 10-250 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 4.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ IS0 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 4.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д: 0,05-5,0 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные постановлением Минприроды от 15.12.2023 №15-Т ЭкоНиП17.01.06-001-2023 п.120 | МВИ.МН 5092-2014 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 4.3 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50-50000 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные постановлением Минприроды от 15.12.2023 №15-Т | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.4 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св.3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.5 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.6 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.7 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005- 12.01.2024 дата принятия решения 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (М 01-05-2012) |  |
| 4.8 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.9 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона Д: св. 0,004 мгN/дм3 (азот аммонийного) Д: св. 0,003 мгN/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные постановлением Минприроды от 15.12.2023 №15-Т | СТБ 17.13.05-09-2009 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 4.10 * |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д: 5-800 мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |
| 4.11 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенола Д: 0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |
| 4.12 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация формальдегида Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02) |  |
| 5.1 ** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 ЭкоНиП17.01.06-001-2023 п.118 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 5.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний - ион Д: 0,1 – 3,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП17.01.06-001-2023 п.120 | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |  |
| 5.3 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 - 50000 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнитель-ных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 5.4 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св. 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 5.5 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 * | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнитель-ных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 10523-2009 | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 5.7 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005-50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (М 01-05-2012) |  |
| 5.8 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона Д: св. 0,004 мгN/дм3 (азот аммонийного) Д: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |  |
| 5.10 * |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д: 5-800 мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |
| 5.11 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенола Д: 0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |
| 5.12 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02) |  |
| 6.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 6.2 ** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 6.3 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества). Д: 15-20000 мг/м3 | Проектная и эксплуатационная документация Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ. МН 4514-2012 |  |
| 6.4 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д: 0,1 – 30,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 ** | Лесоматериалы круглые. Древесное технологическое сырье. Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов. Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий | 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения | ТКП 251-2010 (02080) Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения | ул.Советская, 38, 231592, г.Мосты, Гродненская область |
| 7.2 * |  | 02.30/ 04.125 | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1.01.2001 Гигиенические нормативы «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Санитарные нормы и правила утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 г. № 142 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 8.1 ** | Объекты внешней среды (территория, производственные помещения) | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 г. №213 ГН «Критерий оценки радиационного воздействия» утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 г. №213 «Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ» утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ В.Г. Цалко 02.08.2004 г. | МВИ.ГМ. 1906-2020 |  |

«*» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта

«**» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами