ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ. МГ 658–2012 | 212029, г. Могилев, ул. Габровская, 1 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ. МГ 659–2012 |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ. МГ 657–2012 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ. МГ 659–2012 |  |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65, Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п.D1, п.D2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МГ 660–2012 | 212029, г. Могилев, ул. Габровская, 1 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65, Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МГ 660–2012 |  |