ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (приложение Д.А.2.1 п.в) | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (приложение Д.А.2.1 п.в) | ул. Пушкина, 16, 224145, г. Пружаны, Брестская область |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д- св. 1 градуса цветности |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Концентрация общего железа Д- св. 0,10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |  |
| 1.8* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Общая жесткость Д- св. 0,1 °Ж | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Пушкина, 16, 224145, г. Пружаны, Брестская область |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д- (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д- до 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д- св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д- св. 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д- св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д- (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д- св. 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди Д- св. 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 1.18* | Вода питьевая | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 37486-2021 п.7.1 | ул. Пушкина, 16, 224145, г. Пружаны, Брестская область |
| 1.19* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 37486-2021 п.9.1 |  |
| 1.20* |  | 100.09/ 01.086 | Термотоле- рантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 37486-2021 п.9.3 |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ – диапазон измерений