ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 СН-4.04.03 - 2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 2.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 3.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 табл. 4.4.11 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 5.1 ** | Силовые трансформа-торы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2(а) | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 6.1 ** | Конденсаторы | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 7.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 п.4.4.17.7 п.4.4.21 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 8.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 8.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 9.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 (а, б) табл.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 9.2 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1; п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 (а, б) табл.4.4.20 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 10.1 ** | Воздушные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.10.1 п.4.4.9.1(а) п.4.4.26.1 п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 10.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 339-2022 п.4.4.10.2 табл..4.4.14 п.4.4.26.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 1516.3-96 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 11.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.п. Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 11.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1 п.Б.12.2, Б 27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 (1,2) п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 12.1 ** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.12/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 13.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1; п.п. Б.15.1.2, Б.18.1; п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1(а, б, в) п.4.4.9.1(а) п.4.4.17, п.4.4.26 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 14.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 табл.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 табл. 4.4.17 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 14.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1 табл.Б.8.1 п.Б.9.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3(а, б) табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 15.1 ** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1(а) Табл.4.4.19 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 15.2 ** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1(б) табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 16.1 ** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1(а, б) п.4.4.9.1(а) | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 16.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.Б.16.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2(а, б) табл.4.4.14 п.4.4.26 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 17.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 (а) табл. Б.6.1 п.Б.6.2 (б) ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 табл.4.4.7 | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 17.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.6.3 табл. Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 табл.4.4.8 | МВИ.БР 10-2010 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 18.1 ** | Грузоподъемные краны | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.7.1.10 ТНПА, устанавливаю-щие требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 19.1 ** | Лифты | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.7.2.16 ТНПА, устанавливаю-щие требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0036-2025 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 20.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 21.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 22.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 23.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 23.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 23.3 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 23.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 24.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции: электроизолирующей части | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 24.2 * |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции: рабочей части | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 24.3 * |  | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 25.1 * | Штанги электроизолирующиеи электроизмеритель-ные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 26.1 * | Клещи электроизолирую- щие и электроизмеритель-ные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.3.2 п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0319-2024 | ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами