ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.6.3, 4.3.7.1-4.3.7.4, 4.3.8.1-4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 5.2.7.1, 5.2.7.9, 5.3.9.15, табл.5.3.19, пп.5.3.11.24, 5.3.25.5, 6.2.8.4, 6.2.8.6, 6.2.8.12, 6.6.2.9.3 ГОСТ 30339-95 | АМИ.БР 0056-2024 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |  |
| 1.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.БР 0084-2025 АМИ.БР 0068-2025 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, пп.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | АМИ.БР 0084-2025 АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 4.1** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.БР 0084-2025 |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |
| 5.2** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | АМИ.БР 0006-2021 |  |
| 5.3** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.МС 0001-2022 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.