ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением воздушного потока) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79 | Испытательная лаборатория (ул. Пинская, 35, кабинет 314, 220073, г. Минск) |
| 2.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | НПБ 23-2010; СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | Испытательная лаборатория (ул. Пинская, 35, кабинет 314, 220073, г. Минск) |
| 2.2** |  |  | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениям |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха; Количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | Испытательная лаборатория (ул. Пинская, 35, кабинет 314, 220073, г. Минск) |
| 3.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  |  |  |