ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 | Пересвятовский с/с, 56, Речицкий район, Гомельская область |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ ЕН 1711-2006 |  |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.183-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |  |
| 3.1 ** | Трубопроводы пара и горячей воды (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1428-2003 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 4.1 ** | Трубопроводы пара и горячей воды (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |  |
| 5.1 ** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | СТБ 1172-99 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 6.1 ** | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 | СТБ 1172-99 |  |
| 7.1 ** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный цветной метод | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | СТБ 1172-99 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 | СТБ ЕН 1711-2006 |  |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 7.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 7.7 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ТКП 45-5.04-172-2010 СТБ 2634-2023 | СТБ 1428-2003 |  |
| 7.8 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: - течеискание, пузырьковый метод | ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | СТБ ЕН 1593-2006 раздел 9 СТБ ЕН 1779-2004 табл.А.2 |  |
| 8.1 ** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 8.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.128-2015 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.072-2020 СТБ 2634-2023 | СТБ 1172-99 |  |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 9.1 ** | Магистральные трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ТНПА и другая документация на объекты | СТБ 1428-2003 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 9.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 10.1 ** | Магистральные трубопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТНПА и другая документация на объекты | ГОСТ 23479-79 |  |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод |  | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 10.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |  |
| 11.1 ** | Грузоподъемные краны, подъемники и вышки (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145. Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55. Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 11.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия) | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | СТБ 1172-99 |  |
| 11.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ТКП 45-1.03-103-2009 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 11.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-1.03-103-2009 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 11.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.166-2018 | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 12.1 ** | Грузоподъемные краны, подъемники и вышки (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55. Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 12.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 12.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-1.03-103-2009 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 12.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 45-1.03-103-2009 СТП 09100.17017.224-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утверждены приказом департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2005 №145 | СТБ 1172-99 |  |
| 12.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод | СТП 09100.17017.166-2018 | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 13.1 ** | Технологические трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 13.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1428-2003 |  |
| 13.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |  |
| 13.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 13.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 14.1 ** | Технологические трубопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 14.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 14.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 14.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |  |
| 15.1 ** | Газопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 15.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66. СП 4.03.01-2020 | СТБ 1428-2003 |  |
| 15.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 15.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66. СП 4.03.01-2020 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 16.1 ** | Газопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66. СП 4.03.01-2020 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 16.2 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 16.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 17.1 ** | Промысловые трубопроводы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ВСН 012-88 часть 1 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 17.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | ВСН 012-88 часть 1 | СТБ 1428-2003 |  |
| 17.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ВСН 012-88 часть 1 | СТБ 1172-99 |  |
| 17.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ВСН 012-88 часть 1 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 18.1 ** | Промысловые трубопроводы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ТНПА и другая документация на объекты | ГОСТ 23479-79 |  |
| 18.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ТНПА и другая документация на объекты | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 18.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТНПА и другая документация на объекты | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 18.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ТНПА и другая документация на объекты | СТБ 1172-99 |  |
| 19.1 ** | Цистерны и емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 19.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | СТБ 1172-99 |  |
| 19.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | ГОСТ 14782-86 |  |
| 19.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35. Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 20.1 ** | Цистерны и емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | ГОСТ 23479-79 |  |
| 20.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 20.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 20.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | ГОСТ EN 12972-2020 СТП 09100.17017.213-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). | СТБ 1172-99 |  |
| 21.1 ** | Противовыбросовое оборудование для глубоких скважин (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.004-2021 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 21.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.004-2021 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 21.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.004-2021 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 21.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.004-2021 | СТБ 1172-99 |  |
| 22.1 ** | Устьевое оборудование скважин добычи нефти и системы поддержания пластового давления (фонтанная арматура, колонные головки) (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.205-2017 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 22.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.205-2017 | СТБ 1172-99 |  |
| 22.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.205-2017 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 22.4 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.205-2017 | СТБ ЕН 1711-2006 |  |
| 22.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.205-2017 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 23.1 ** | Устьевое оборудование скважин добычи нефти и системы поддержания пластового давления (фонтанная арматура, колонные головки) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.205-2017 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 23.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.205-2017 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 23.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.205-2017 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 23.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.205-2017 | СТБ 1172-99 |  |
| 23.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.205-2017 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 24507-80 |  |
| 24.1 ** | Буровые вышки (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.204-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 24.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.204-2023 | СТБ 1172-99 |  |
| 24.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) | СТП 09100.17017.204-2023 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 24.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.204-2023 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 24.5 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.204-2023 | СТБ ЕН 1711-2006 |  |
| 25.1 ** | Буровые вышки (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.204-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 №34 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 25.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.204-2023 | МВИ.МН 4785-2013 МВИ.МН 5067-2014 ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 25.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.204-2023 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 25.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.204-2023 | СТБ 1172-99 |  |
| 26.1 ** | Образцы сварных соединений и металла | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены Госпроматомнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6. СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ВСН 012-88 часть 1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | СТБ 1428-2003 |  |
| 26.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены Госпроматомнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6. СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ВСН 012-88 часть 1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 26.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб. | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены Госпроматомнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6. ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. №66 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 9454-78 |  |
| 27.1 ** | Сталь | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: фотометрический метод | СТП 09100.17002.116-2021 | ГОСТ 18895-97 |  |
| 28.1 ** | Буровое оборудование, эксплуатируемое в составе буровых установок (буровые насосы, лебедки и роторы, приводы буровых установок) (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 СТП 09100.17017.245-2022 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 28.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ 1172-99 |  |
| 28.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.245-2022 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 28.4 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ ЕН 1711-2006 |  |
| 28.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 29.1 ** | Буровое оборудование, эксплуатируемое в составе буровых установок (буровые насосы, лебедки и роторы, приводы буровых установок) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод) | СТП 09100.17017.245-2022 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 | ГОСТ 23479-79 |  |
| 29.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | СТП 09100.17017.245-2022 | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 29.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 09100.17017.245-2022 | МВИ.МН 4791-2013 |  |
| 29.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ 1172-99 |  |
| 29.5 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль | СТП 09100.17017.245-2022 | СТБ ЕН 1711-2006 |  |
| 29.6 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 09100.17017.245-2022 | ГОСТ 21105-87 |  |