ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Безлямочные и лямочные пояса (предохранительные, страховочные, монтажные и т.п.), привязи, удерживающие системы, обвязки, стропы (фалы) к ним | 13.92/29.121 25.93/29.121 13.99/26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52; Правила по охране труда при выполнении строительных работ утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33 ГОСТ 12.4.089-86 | ГОСТ 12.4.089-86 пп. 4.2, 4.4 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |
| 2.1** | Работы по устройству анкерных и крепежных соединений | 43.29/29.121 43.39/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства (анкера) или крепежного элемента из подосновы | СП 1.03.03-2022; | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2025 п. 12; СТБ 2079-2010 п. 10 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |
| 3.1** | Грунты | 42.11/29.119 43.99/29.119 42.21/29.119 42.99/29.119 43.12/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | ТКП 45-5.01-76-2007 (02250) ТКП 45-5.01-107-2008 (02250) СП 3.02.10-2025 | СП 1.03.14-2024 пп. 5.6, 6.1.5, 7.5, 11.3; СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.1.6, 5.2.6; СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2025 п. 6.2 |  |
| 4.1** | Лестницы приставные и лестницы-стремянки | 25.99/29.121 16.23/29.121 22.29/29.121 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52; Правила по охране труда при выполнении строительных работ утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33; ТКП 290-2023 | ТКП 290-2023 пп. 10.8.2.2, 10.8.2.3, 10.8.2.5, Приложение Е, таблица Е.1 п. 5 МВИ 193531445.01-2021 |  |
| 5.1** | Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, сборные, сборно-монолитные, а также работы по возведению и монтажу этих конструкций; изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 41.00/29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод отрыва со скалыванием, метод ударного импульса) | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 ГОСТ 18105-2018 | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |
| 6.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/29.061 | Основные размеры | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |  |
| 6.2** |  | 25.11/29.061 | Предельные отклонения размеров и форм |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |  |
| 6.3** |  | 25.11/41.000 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6 |  |
| 6.4** |  | 25.11/41.000 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |  |
| 6.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7-5.9 |  |
| 6.6** |  | 25.11/26.095 | Прочность балок крепления лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |  |
| 6.7** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадок и маршей лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |
| 6.8** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |
| 6.9** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |
| 6.10** |  | 25.11/41.000 | Качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |  |
| 6.11** |  | 25.11/26.095 | Прочность закладных элементов |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.15, 5.16 |  |
| 7.1* | Смеси бетонные и бетоны всех видов, применяемые во всех областях строительства (кроме бетонов на битумных вяжущих) | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 13015.0-83 СН 1.03.01-2019 СТБ 1187-2020 СТБ 2221-2020 СТБ 2674-2025 | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |
| 8.1* | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307–2012 | ГОСТ 5802–2024 п. 9 |  |