ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/29.061, 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): (- сварные соединения; - основной металл) Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): ( - сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 20295-85; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 9.602-2016; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ 2039-2010; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 1.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод (радиографическая дефектоскопия) (- сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) (- сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.1** | Магистральные трубопроводы | 24.10/29.061, 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): (- сварные соединения; - основной металл) Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): ( - сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 16037-80; ГОСТ 20295-85; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 9.602-2016; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 2.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод (радиографическая дефектоскопия) (- сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) (- сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/29.061, 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): (- сварные соединения; - основной металл) Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): ( - сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 5264-80; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ ISO 9606-1-2022 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 3.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод (радиографическая дефектоскопия) (- сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) (- сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 4.1** | Наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/29.061, 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): (- сварные соединения; - основной металл) Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): ( - сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ 2039-2010; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ISO 9606-1-2022 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 4.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод (радиографическая дефектоскопия) (- сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) (- сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.1** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/29.061, 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): (- сварные соединения; - основной металл) Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): ( - сварные соединения; - основной металл) | ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 5264-80; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ ISO 9606-1-2022; ТКП 45-3.05-166-2009 (02250); ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 5.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод (радиографическая дефектоскопия) (- сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)) (- сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 6.1** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.21/29.061, 22.21/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) (- сварные соединения; - основной метериал) Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) (- сварные соединения; - основной материал) | ГОСТ 11262-80; СТБ 2069-2010; СТБ ГОСТ Р 50838-97 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.1-89 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 7.1** | Защитные покрытия подземных, подводных (с заглублением в дно), наземных (в насыпи) и надземных стальных сооружений | 24.20/29.061, 24.20/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) (- защитные покрытия) Оптический метод: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): (- защитные покрытия) | ГОСТ 31448-2012; ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.1-89 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 7.2** |  | 24.20/29.061 | Толщина (- защитные покрытия) |  | ГОСТ 31448-2012 п.8.4; ГОСТ 9.602-2016 п.7.10; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.5 |  |
| 7.3** |  | 24.20/29.137 | Адгезия (- защитные покрытия) |  | ГОСТ 31448-2012 п.8.7 (абзац 1,3); ГОСТ 9.602-2016 п.7.11, прил. К (К1, К3); СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.6, прил. Б (метод А) |  |
| 7.4** |  | 24.20/32.166 | Электрический метод (электроискровой) (- диэлектрическая сплошность покрытия по электрическому пробою) |  | ГОСТ 31448-2012 п.8.5; ГОСТ 9.602-2016 п.7.14; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.8 |  |
| 7.5** |  | 24.20/29.121 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 31448-2012 п.8.6; ГОСТ 9.602-2016 прил. Л; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.7, прил. А |  |
| 8.1** | Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном (ПИ-трубы, ПИ-изделия, термоизоляция из жесткого пенополиуретана) | 24.20/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод) | СТБ 2252-2012; СТБ 2270-2012; ТР 2025/013/BY | ГОСТ 23479-79 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 8.2** |  | 24.20/29.061 | Измерение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 8.3** |  | 24.20/29.040, 24.20/29.119 | Весовые параметры (масса, плотность, объем) (- кажущаяся плотность; - водопоглощение по объему) Весовые параметры (масса, плотность, объем) (- кажущаяся плотность; - водопоглощение по объему) |  | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2252-2012 п.7.1.3, п.7.1.5; СТБ 2270-2012 п.7.1.3, п.7.1.5 |  |
| 9.1** | Образцы сварных соединений | 24.10/32.123 | Радиационный метод (- радиографическая дефектоскопия) | ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; СТБ 2350-2013; СТБ ISO 9606-1-2022 | СТБ 1428-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 9.2** |  | 24.10/29.061, 24.10/32.115 | Оптический метод; (- визуальный метод; внешний осмотр и измерения.) Оптический метод (- визуальный метод; внешний осмотр и измерения) |  | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 9.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: (- статическое растяжение; - статический изгиб) |  | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.9 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 10.1** | Образцы сварных соединений полиэтиленовых труб и основного материала | 22.21/29.061, 22.21/32.115 | Оптический метод (- визуальный метод; внешний осмотр и измерения) Оптический метод (- визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 2069-2010; СТБ ГОСТ Р 50838-97 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область); ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Заводская, 7, 231470, г. Новоельня, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область) |
| 10.2* |  | 22.21/29.121 | Механические испытания (- статическое растяжение) |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 2069-2010 п.6.4.3.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 | ОАО "Гродногазстройизоляция" (ул. Карского, 6, Офис, а, 230003, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область) |