ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудования, работающее под избыточным давлением: сосуды и аппараты, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети) | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 3.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, емкостей | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 6.1** | Грузоподъемные краны, лифты и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 7.1** | Металлические конструкции и изделия | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 8.1* | Образцы основного металла и образцы сварных соединений при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |  |
| 8.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.3* |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 8.4* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания: -статическое растяжение | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); СТБ ЕН 895-2002 |  |  |
| 8.5* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-ударный изгиб | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 5 ; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 10045-1-2003; СТБ ЕН 875-2002 |  |  |
| 8.6* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-испытание на излом | СТБ ЕН 1320-2003 |  |  |
| 8.7* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-статический изгиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 9; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 8.8* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-сплющивание | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |  |  |
| 8.9* |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | МВИ.МН 3864-2011 |  |  |
| 8.10* |  | 24.10/18.115 | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -выявление и определение величины зерна | ГОСТ 5639-82 р. 3.3 |  |  |
| 8.11* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -определение микроструктуры и макроструктуры материалов | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5640-2020; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 8.12* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |  |
| 8.13* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -определение загрязненности неметаллическими включениями | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 8.14* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -определение глубины обезуглероженного слоя | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) |  |  |