ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* ТР |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.9* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.10* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.11* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 1.12* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.13* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 01.47/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161 | ГХЦГ | СТ РК 2011-2010 п.4.4,4.6.1.7,4.7,4.8 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 2.1** ТР | зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.13/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1056-2016 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.5* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.8* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.9* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.10* ТР |  | 01.13/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 01.13/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | кадмий |  |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 2.14* ТР |  | 01.13/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 2.15* ТР |  | 01.13/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 2.16* ТР | Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия | 01.13/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1** ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 3.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.5* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 3.6* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 3.7* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 3.8* ТР |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 3.9* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 3.12* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 3.13* ТР |  | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 3.14* ТР |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 п. 4.4,4.6.1.10,4.6.1.9,4.7,4.8 |  |  |
| 3.15* ТР |  | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161 | ГХЦГ | СТ РК 2011-2010 4.4,4.6.1.10,4.6.1.9,4.7,4.8 |  |  |
| 4.1** ТР | плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 4.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.6* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.7* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 4.8* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 4.9* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 4.12* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 4.14* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.23/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 4.15* ТР |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 01.23/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 4.16* ТР |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | нитраты | МУ 5048-89 |  |  |
| 4.17* ТР |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.62/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161 | ГХЦГ | ГОСТ 30349-96 п.4, п.5 |  |  |
| 4.18* ТР |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.62/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 п.4,п.5 |  |  |
| 4.19* ТР |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.27/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.62/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 4.20* ТР |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.62/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 4.21* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.1** ТР | масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 01.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 5.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.6* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.7* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 5.8* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 5.9* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 5.10* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 5.11* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 5.14* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 01.11/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 5.15* ТР |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 01.11/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.16* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 01.11/08.161 | ГХЦГ | ГОСТ 30349-96 п.4, п.5; СТ РК 2011-2010 п.4.4,4.6.1.2,4.6.1.3,4.6.1.4,4.7,4.8 |  |  |
| 5.17* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 п.4.4,4.6.1.2,4.6.1.3,4.6.1.4,4.7,4.8 |  |  |
| 6.1** ТР | напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* ТР |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 6.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.5* ТР |  |  | дрожжи и плесени ( в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 6.6* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 6.7* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 6.8* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 6.9* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 6.11* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 6.12* ТР |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 6.13* ТР |  | 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.07/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 7.1** ТР | другие пищевые продукты | 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* ТР |  | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 7.7* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.8* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.9* ТР |  |  | дрожжи и плесени ( в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.10* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 7.11* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи |  |  |  |
| 7.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 7.13* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 7.14* ТР |  | 10.62/08.032, 10.85/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 7.15* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 7.16* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 7.17* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 7.18* ТР |  | 10.62/08.156, 10.85/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 7.21* ТР |  | 10.62/08.161, 10.85/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 7.22* ТР |  |  | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 7.23* ТР |  | 10.62/04.125, 10.85/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 8.1** ТР | Масла растительные, продукты переработки растительных масел и животных жиров. | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.2* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 8.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.5* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.6* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 9.1** ТР | Злаковые, зернобобовые, масличные культуры | 01.11/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* ТР |  | 01.11/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 9.3* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 9.4* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 9.5* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 9.6* ТР |  | 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 9.7* ТР |  | 01.11/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 9.8* ТР |  | 01.11/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 9.9* ТР |  | 01.11/08.161 | ГХЦГ | СТ РК 2011-2010 п.4.4,4.6.1.7,4.7,4.8 |  |  |
| 9.10* ТР |  | 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 10.1** ТР | мясо сырое, субпродукты и мясопродукты, в том числе полуфабрикаты (все виды продуктивных животных) | 10.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 10.2* ТР |  | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 10.5* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.6* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.8* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.9* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 10.10* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.1** ТР | мясо и мясопродукты и продукты их переработки | 10.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.2* ТР |  | 10.11/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 11.3* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 11.4* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 11.5* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 11.6* ТР |  | 10.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 11.10* ТР |  | 10.11/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 11.11* ТР |  | 10.11/08.161 | ГХЦГ | СТ РК 2011-2010 п.4.4,4.6.1.7,4.7,4.8 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.12* ТР |  | 10.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 12.1** ТР | колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных | 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 12.2* ТР |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 12.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.5* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.6* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.7* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 12.8* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.9* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.1** ТР | молоко и продукты переработки молока | 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 | пл. Ленина, 6, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 13.2* ТР |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 13.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.4* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 13.6* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 13.7* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 13.8* ТР |  |  | бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 13.9* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 13.10* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.11* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 13.12* ТР |  |  | дрожжи и плесени ( в сумме) |  |  |  |
| 13.13* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 13.14* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.16* ТР |  | 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |
| 13.17* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 13.18* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 13.19* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 13.20* ТР |  | 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 13.23* ТР |  | 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.25* ТР |  |  | ГХЦГ | ГОСТ 23452-2015 п.8, п.9 |  |  |
| 13.26* ТР |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 13.27* ТР |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |