ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | МВИ.БР 101-2015 | ул. Кирова, д. 68, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.БР 101-2015 |  |  |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Кирова, д. 68, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.