ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | сопротивление изоляции силовых кабельных линий до 10 кВ включительно | АМИ.БР 0036-2023 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.32/29.113 | испытания изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 2.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0036-2023 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/29.113 | испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 3.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | сопротивление изоляции двигателей переменного тока | АМИ.БР 0036-2023 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 4.1* | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений 6-10 кВ | 27.12/22.000 | сопротивление разрядников и ОПН 6-10 кВ | АМИ.БР 0036-2023 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | пробивное напряжение вентильных разрядников | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 5.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | сопротивление изоляции аппаратов, силовые и осветительные сети напряжением до 1000 В. | АМИ.БР 0036-2023 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 5.2** |  |  | проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | МВИ.БР 336-2018 |  |  |
| 6.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0056-2024 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 6.2** |  |  | проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 6.3** |  |  | проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.БР 336-2018 |  |  |
| 7.1* | трансформаторное масло | 19.20/29.113 | испытание трансформаторного масла на электрическую прочность | ГОСТ 6581-75 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.1* | перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | испытания повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.2* | обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | испытания повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 9.1* | Ручной инструмент | 25.73/29.113 | испытание повышенным напряжением изолирующей части | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | напряжение индикации УН до 1000 В | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.2* |  |  | проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 10.3* |  |  | ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 10.4* |  |  | испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 11.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | испытание повышенным напряжением электроизолирующей части, рабочей части | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.2* |  |  | напряжение индикации |  |  |  |
| 12.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | испытание повышенным напряжением электроизолирующей части штанг | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 13.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | испытание повышенным напряжением электроизолирующей части клещей эл.изол. | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 14.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | испытание повышенным напряжением электроизолирующей части клещей эл.изм. | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц, изолирующих частей и соединительного провода | АМИ.БР 0097-2025 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток, время отключения при номинальном напряжении, ток утечки защищаемый электроустановки. | АМИ.БР 0006-2021 | пр-кт Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.2** |  |  |  |  |  |  |
| 16.3** |  |  |  |  |  |  |