ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022; ГОСТ 3484.3-88 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 1.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0002-2021; ГОСТ 3484.1-88 |  |  |
| 1.4** |  |  | Проверка коэффициента трансформации | ГОСТ 3484.1-88 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 1.5** |  |  | Измерение потерь холостого хода |  | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 2.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 3.1** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 4.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 5.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 6.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 7.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 8.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 9.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 10.1* | Трансформаторное масло | 19.20/08.149 | Определение кислотного числа | ГОСТ 5985-79 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 10.2* |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 10.3* |  | 19.20/25.120 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 10.4* |  | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ГОСТ 6581-75 п.4 |  |  |
| 11.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 11.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 12.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 12.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 12.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 13.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гагарина, 307, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Граничная, 21, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго"); ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 13.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025; ГОСТ 2990-78 п.4.1 |  |  |
| 14.1* | Диэлектрические перчатки | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 14.2* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 15.1* | Ручной электроизолирующий инструмент. | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 16.1* | Указатели напряжения до 1000 В. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 16.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением. |  |  |  |
| 16.3* |  |  | Измерение напряжения индикации. |  |  |  |
| 16.4* |  |  | Проверка тока через указатель. |  |  |  |
| 17.1* | Указатели напряжения выше 1000 В. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 17.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части. |  |  |  |
| 17.3* |  |  | Измерение напряжения индикации. |  |  |  |
| 18.1* | Штанги электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 19.1* | Штанги измерительные. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 21.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 22.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 23.1* | Устройства для прокола и резки кабеля. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 24.1* | Накладки электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 25.1* | Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |
| 26.1* | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго") |  |