ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7269-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 1.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 10.11/05.086, 10.13/05.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи |  |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.8* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 1.11* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 1.14* ТР |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 2.1** ТР | Субпродукты охлажденные и замороженные. Кровь и продукты ее переработки (все виды продуктивных животных) | 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.2* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 2.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 2.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 3.1** ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды промысловых животных). Колбасные изделия для питания дошкольников и школьников | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2* ТР |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 3.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 3.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 3.6* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 3.7* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 3.8* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 3.10* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |  |
| 3.11* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 3.12* ТР |  | 10.13/08.156 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 3.13* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 3.14* ТР |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус | ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 3.15* ТР |  | 10.13/05.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.16* ТР |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  |  |  |
| 4.1** ТР | Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.2* ТР |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 4.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 4.8* ТР |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 4.9* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |  |
| 4.10* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 4.11* ТР |  | 10.13/08.156 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 4.13* ТР |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус | ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 5.1** ТР | Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.2* ТР |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 5.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.4* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 5.5* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 5.7* ТР |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 5.8* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |  |
| 5.9* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 5.10* ТР |  | 10.13/08.156 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 5.11* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 5.12* ТР |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус | ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 6.1* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 6.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 6.3* ТР |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125, 10.41/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 6.4* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 6.5* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа: -тетрациклин -окситетрациклин -хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 6.6* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 7.1** ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 7.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 7.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 7.7* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 7.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 |  |  |
| 7.9* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 7.10* ТР |  | 10.12/05.086, 10.13/05.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи |  |  |  |
| 7.12* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 7.13* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 7.14* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа: -тетрациклин -окситетрациклин -хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 7.15* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 7.16* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 029/2012 |
| 7.17* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |  |
| 8.1** | Колбасные изделия и продукты из мяса мясные (мясосодержащие) вареные, копчено-запеченные, копчено-вареные, сырокопченые, сыровяленые, полукопченые, колбасы кровяные, ливерные, зельцы, паштеты, продукты из шпика, колбасы вареные, сосиски и сардельки из мяса птицы, продукты из мяса птицы, продукты в желе, продукты из субпродуктов. Колбасные изделия для питания дошкольников и школьников | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 8.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 8.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 8.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  |  |
| 8.5* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус | ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 8.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п. 6, п. 7 |  |  |
| 8.7* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |  |
| 8.8* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 8.9* |  | 10.13/08.149 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 8.10* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 8.11* |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 8.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (далее БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 |  |  |
| 8.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 8.15* |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 8.16* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.17* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 8.18* |  | 10.13/05.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.19* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  |  |  |
| 8.20* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля основного продукта | ГОСТ 33741-2015 п.9 |  |  |
| 9.1** | Жиры животные топленые – пищевые | 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8285-91 п.2.1; СТБ 1036-97 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 9.2* |  | 10.41/11.116 | Цвет при температуре 15 °С -20 °С | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |  |  |
| 9.3* |  |  | Запах и вкус (для пищевых) |  |  |  |
| 9.4* |  |  | Прозрачность в расплавленном состоянии | ГОСТ 8285-91 п.2.2.5 |  |  |
| 9.5* |  |  | Консистенция при температуре 15 °С -20 °С |  |  |  |
| 9.6* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |  |  |
| 9.7* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |  |
| 9.8* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 10.1** | Продукт переработки крови сухой. Альбумин | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 10.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 10.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 10.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 10.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 |  |  |
| 10.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 11.1** | Мясо парное, охлажденное, замороженное в полутушах, четвертинах, отрубах. Блоки из мяса замороженные | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; СТБ 1036-97 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 11.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии кокковой группы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.3; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) п.1-п.7,п.8.1,п.9.1-п.9.5,п.9.7,п.10.1,п.10.2,п.11 |  |  |
| 11.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 (до идентификации); ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 |  |  |
| 11.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 11.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 11.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 11.8* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 11.10* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 11.11* |  |  | Тетрациклиновая группа: -тетрациклин -окситетрациклин -хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 11.12* |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 12.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 12.2* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 12.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 12.4* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |  |  |
| 12.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 12.6* |  | 100.09/11.116 | Вкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 12.7* |  |  | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 12.8* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.1-3, п.5 |  |  |
| 12.9* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 12.10* |  |  | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 12.11* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 12.12* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 12.13* |  |  | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 13.1** | Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) рубленые | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; СТБ 1036-97 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 13.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 13.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 13.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 13.5* |  | 10.13/08.149 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 13.6* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус | ГОСТ 4288-76 п. 2.3 |  |  |
| 13.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п. 6, п. 7 |  |  |
| 13.8* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 13.9* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 |  |  |
| 13.10* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 13.11* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 13.13* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 13.14* |  | 10.13/05.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.1** | Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) бескостные, в том числе в маринаде (крупнокусковые, мелкокусковые). Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; СТБ 1036-97 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 14.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 14.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 14.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  |  |
| 14.5* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 14.6* |  | 10.13/08.149 |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 14.7* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |  |
| 14.8* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |  |
| 14.9* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 14.10* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 14.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 1 - п. 7, п. 8.1 - п. 8.4, п. 9, п. 10 |  |  |
| 14.12* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п. 1 - п. 10.5.5, п. 11 - п. 13 |  |  |
| 14.13* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля основного продукта | ГОСТ 33741-2015 п.9 |  |  |
| 15.1** | Пищевые продукты | 01.70/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 15.2* |  | 01.70/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 16.1** | Сельскохозяйственное сырье для переработки на пищевые цели. Корма | 01.13/42.000, 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1056-2016 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 16.2* |  | 01.13/04.125, 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 17.1** | Мясо всех видов убойных животных, мясо птицы и продукты их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 17.2* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 17.3* |  |  | Тетрациклиновая группа: -тетрациклин -окситетрациклин -хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 17.4* |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 18.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |
| 19.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Индустриальная, 1, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область |  |