|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3080 |
|  | от «27» апреля 2007г. |
|  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» января 2010 г.

отделения по зарядке-перезарядке огнетушителей участка по ремонту

топливной аппаратуры Локомотивного депо Барановичи Транспортного

республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение

Белорусской железной дороги»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Огнетушители переносные порошковые | 13.220.20 | Прочность огнетушителя в собранном виде при испытании пробным давлением | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.19 |
|  |  | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.17 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства | СТБ 11.13.04-2009 п.5.35 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |

Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень