ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.2 |  |  |
| 1.3** |  |  | Измерение коэффициента трансформации | ГОСТ 3484.1-88 п. 2 |  |  |
| 1.4** |  |  | Измерение группы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов и полярности вводов однофазных трансформаторов | ГОСТ 3484.1-88 п. 3 |  |  |
| 1.5** |  |  | Измерение тока и потерь холостого хода | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |  |  |
| 1.6** |  | 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |  |
| 1.7** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п. 2.7 |  |  |
| 1.8** |  |  | Измерение потерь и сопротивления короткого замыкания | ГОСТ 3484.1-88 п. 5 |  |  |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 11828-86 п. 6 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 11828-86 п. 7 |  |  |
| 2.3** |  | 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |  |
| 2.4** |  | 27.11/29.113 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу | ГОСТ 7217-87 п. 4 |  |  |
| 2.5** |  |  | Проверка работы электродвигателя под нагрузкой | ГОСТ 7217-87 п. 4, 7 |  |  |
| 2.6** |  | 27.11/32.147 | Измерение температуры частей электрических машин | ГОСТ 11828-86 п. 9 |  |  |
| 3.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 11828-86 п. 6 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 11828-86 п. 7 |  |  |
| 3.3** |  | 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |  |
| 3.4** |  | 27.11/29.113 | Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | ГОСТ 10159-79 п. 8; ГОСТ 183-74 п. 1.18 |  |  |
| 3.5** |  |  | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу | ГОСТ 7217-87 п. 4 |  |  |
| 4.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и возбудители | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 11828-86 п. 6 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ГОСТ 11828-86 п. 7 |  |  |
| 4.3** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 4.4** |  | 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |  |
| 4.5** |  |  | Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току | СТП 33243.20.366-16 |  |  |
| 4.6** |  | 27.11/29.113 | Испытания стали статора на нагрев | ГОСТ 10169-77 п. 16 |  |  |
| 4.7** |  |  | Испытание на нагревание | СТП 09110.45.300-06 |  |  |
| 4.8** |  |  | Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках | ГОСТ 11828-86 п. 12 |  |  |
| 5.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 7746-2015 п. 9.3 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости | ГОСТ 7746-2015 п.9.2.5 |  |  |
| 5.3** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 7746-2015 п. 9.2 |  |  |
| 5.4** |  |  | Снятие характеристик намагничивания | ГОСТ 7746-2015 п. 9.8 |  |  |
| 5.5** |  |  | Измерение коэффициента трансформации | ГОСТ 7746-2015 п. 9.2.6.3 |  |  |
| 5.6** |  | 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 7746-2015 п. 9.11 |  |  |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 1983-2015 п. 9.3 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 1983-2015 п. 9.4 |  |  |
| 6.3** |  | 27.11/29.137 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |  |
| 6.4** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства | ГОСТ 1983-2015 п. 9.3 |  |  |
| 6.5** |  |  | Испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением | ГОСТ 1983-2001 п. 9.4 |  |  |
| 6.6** |  | 27.11/29.113 | Измерение тока и потерь холостого хода | ГОСТ 1983-2015 п. 9.5 |  |  |
| 7.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 10693-81 п. 6.9 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 27.90/29.113 | Измерение тенгенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции | ГОСТ 10693-81 6.11 |  |  |
| 7.3** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 10693-81 п. 6.5 |  |  |
| 8.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МС 0127-2025 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | АМИ.МС 0128-2025 |  |  |
| 9.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МС 0127-2025 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | АМИ.МС 0128-2025 |  |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | АМИ.МС 0126-2025 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |
| 10.2** |  |  | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.МС 0125-2025 |  |  |
| 11.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МС 0125-2025 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск |  |