ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода централизованного горячего водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. водозабор "Южный", г. Речица, Речицкий район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1.6* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.7* |  |  | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |  |
| 1.8* |  |  | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.5, п.6 |  |  |
| 1.12* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.4 (Метод Д) |  |  |
| 1.13* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п.6 (Метод А) |  |  |
| 1.16* |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.17* |  |  | Фториды | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.22* |  |  | Общие калиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.23* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 1.24* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.25* |  |  | Общая бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.26* |  |  | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. водозабор "Южный", г. Речица, Речицкий район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.4* |  |  | Минерализация воды | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.6* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn ) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.150 | Нитрат-ион | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |  |
| 2.12* |  |  | Сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион ,Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б), п.8 (Метод Г) |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.16* |  |  | Формальдегиды | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 (Метод В) |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.18* |  |  | Хром | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.155 | Цинк | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 2.20* |  |  | Фенолы | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 2.21* |  |  | Медь | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 2.22* |  | 100.03/08.149 | Азот по Къендалю | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 3.1** | Территории объектов народного хозяйства, территории населенных пунктов Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/04.056, 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. водозабор "Южный", г. Речица, Речицкий район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 1057-2016 | ул. водозабор "Южный", г. Речица, Речицкий район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 4.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.4* |  |  | Минерализация воды | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.5* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.6* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn ) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион (азот аммонийный) | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |  |
| 4.8* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.9* |  | 100.05/08.156 | Нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |  |
| 4.10* |  | 100.05/08.150 | Нитрат-ион | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |  |
| 4.11* |  |  | Сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.12* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.13* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион ,Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б), п.8 (Метод Г) |  |  |
| 4.14* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.15* |  |  | Формальдегиды | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 (Метод В) |  |  |
| 4.16* |  |  | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.17* |  | 100.05/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.18* |  |  | Хром | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 4.19* |  | 100.05/08.155 | Цинк | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 4.20* |  |  | Фенолы | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 4.21* |  |  | Медь | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 4.22* |  | 100.05/08.149 | Азот по Къендалю | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 5.1** | Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения. | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Лермонтова, 1Б, 247618, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 5.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 5.3* |  |  | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 5.5* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 5.6* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный суммарный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 5.7** |  |  | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 5.8* |  | 100.09/08.156 | Аммоний-ион | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 5.9* |  |  | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 5.10* |  |  | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п.6 (Метод А) |  |  |
| 5.11* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 5.12* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |  |  |
| 5.13* |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 5.14* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 5.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.16* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.17* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |  |  |
| 5.18* |  |  | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 5.19* |  | 100.09/08.156 | Фториды | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 5.20* |  |  | Никель | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 5.21* |  | 100.09/08.155 | Медь | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 5.22* |  |  | Цинк | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 5.23* |  |  | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 6.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 1057-2016; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. Лермонтова, 1Б, 247618, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 6.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.3** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратный | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 6.5* |  |  | Азот нитритный | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.7* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.8* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион (азот аммонийный) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.10* |  | 100.05/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 6.11* |  |  | Фосфат-ион | ГОСТ 18309-2014 п.6,7 |  |  |
| 6.12* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn ) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 6.14* |  | 100.05/08.155 | Медь | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 6.15* |  |  | Цинк | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 6.16* |  |  | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 6.17* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.18* |  |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 6.19* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 6.20* |  | 100.05/08.155 | Фенолы | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 6.21* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 п.7 |  |  |
| 7.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Лермонтова, 1Б, 247618, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область (центральная производственная лаборатория филиала "Речицаводоканал") |  |
| 7.2* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 7.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 7.4* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратный | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 7.5* |  |  | Азот нитритный | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 7.6* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 7.7* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 7.8* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 7.9* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 7.10* |  | 100.03/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 7.11* |  |  | Фосфат-ион | ГОСТ 18309-2014 п.6,7 |  |  |
| 7.12* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn ) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 7.13* |  | 100.03/08.156 | Никель без разбавления | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 7.14* |  | 100.03/08.155 | Медь | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 7.15* |  |  | Цинк | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 7.16* |  |  | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 7.17* |  |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 7.18* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 7.19* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 7.20* |  | 100.03/08.155 | Фенолы | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 7.21* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 п.7 |  |  |