ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Молоко сырое, продукты молочные и сыры, мороженое | 01.49/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 01.49/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 1.3* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 1.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 1.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 1.6* |  | 01.49/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.7* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 1.8* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.1* | Мясо обработанное и консервированное. Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное | 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.3* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 2.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.6* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 10.11/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.8* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.9* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 2.10* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 3.1* | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 3.2* |  | 10.13/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 3.3* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 3.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.5* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 3.6.* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 3.7* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 3.8* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 3.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 3.10* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 3.11* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 3.12* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.1* | Яйца | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 4.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 4.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.1* | Рыба и рыбная продукция | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 5.2* |  | 10.20/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.3* |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 5.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 5.6* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 5.7* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 5.8* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 5.9* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 5.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.11* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 5.12* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 6.1* | Соки фруктовые и овощные | 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 6.2* |  | 10.32/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 6.3* |  | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 6.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.5* |  |  | Бактерии семейства Enterebacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 6.6* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 6.7* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 6.8* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 6.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.10* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 6.11* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.1* | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные. Картофель переработанный и консервированный | 10.31/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 7.2* |  | 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 7.3* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 7.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 7.5* |  | 10.39/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 7.6* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.7* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.9* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 7.10* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.1* | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, грибы | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 8.2* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 8.3* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 9.1* | Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 9.2* |  | 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 9.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 9.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.6* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 9.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.8* |  | 10.42/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 10.1* | Продукция мукомольно-крупяная | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 10.2* |  | 10.61/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 10.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 10.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.6* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.8* |  | 10.61/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 11.1* | Крахмалы | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 11.2* |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 11.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 11.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 11.6* |  | 10.62/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 12.1* | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные, кондитерские изделия из шоколада и сахара; сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 12.2* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 12.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.4* |  | 10.71/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 12.5* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 12.6* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.8* |  | 10.71/04.125, 10.82/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 13.1* | Чай и кофе | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 13.2* |  | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.3* |  | 10.83/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 14.1* | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 14.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 14.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 14.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.5* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 14.6* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.7* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 14.8* |  | 10.84/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 15.1* | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 15.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 15.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.4* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.5* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.6* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 15.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.8* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.10* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 15.11* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.1* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания, биологически активные добавки (БАДы) | 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 16.2* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 16.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 16.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 16.6* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 16.7* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.8* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 16.9* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.10* |  | 10.86/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 17.1* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 17.2* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 17.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 17.6* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 17.7* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 17.8* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 17.9* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 17.10* |  | 10.86/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 18.1* | Мед натуральный | 01.49/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 18.2* |  | 01.49/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 19.1* | Соль поваренная | 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 19.2* |  | 10.84/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 20.1* | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 20.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 20.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 20.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 20.6* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.7* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 20.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.9* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 21.1* | Дрожжи пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 21.2* |  | 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 21.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.5* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.6* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 22.1* | Яичный порошок, меланж | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 22.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 22.3* |  |  | БГКП |  |  |  |
| 22.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  |  |  |
| 22.5* |  |  | Proteus |  |  |  |
| 22.6* |  |  | S.aureus |  |  |  |
| 22.7* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 23.1* | Желатин, пектин, вкусовые приправы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 23.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 23.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.5* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.6* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.8* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 24.1* | Напитки алкогольные дистиллированные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 24.2* |  | 11.01/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 25.1* | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 25.2* |  | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 25.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 25.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 25.6* |  | 11.05/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 26.1* | Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 26.2* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 26.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 26.5* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 26.6* | Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 27.1* | Пиломатериалы | 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 27.2* |  | 16.10/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 28.1* | Лекарственное техническое сырье (цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды и др.) | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 28.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 29.1* | Продукция на основе торфа | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 29.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 30.1* | Подземные (артезианские) воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 30.2* |  | 100.04/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 7.1 |  |  |
| 30.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1 |  |  |
| 30.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 30.5* |  | 100.04/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 30.6* |  | 100.04/08.156 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 2 |  |  |
| 30.7* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 30.8* |  | 100.04/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 9 |  |  |
| 31.1* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 31.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 7.1 |  |  |
| 31.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1 |  |  |
| 31.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 31.5* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 31.6* |  | 100.09/08.156 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 2 |  |  |
| 31.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 31.8* |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 9 |  |  |
| 36.1* | Воздух помещений предприятий по производству лекарственных средств | 100.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 441-2012 (02041) | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 36.2* |  | 100.10/01.086 | КМАФАнМ | ТКП 096-2017 (33050); ТКП 441-2012 (02041) |  |  |
| 36.3* |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |
| 37.1* | Смывы из ЛПО, "чистых" помещений предприятий по производству лекарственных средств | 100.15/42.000 | Отбор проб | ТКП 441-2012 (02041) | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 38.1* | Смывы с рук, тары, оборудования (пищеблоки, общепит, торговая сеть, учреждения образования) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция №078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 38.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  |  |  |
| 38.3* |  |  | S.aureus |  |  |  |
| 39.1* | Продукты фармацевтические: сырье для производства лекарственных препаратов. Фармацевтические субстанции. Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические (готовые лекарственные формы, сырьё). Продукты фармацевтические сырье для производства лекарственных препаратов. Фармацевтические субстанции. Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические (готовые лекарственные формы, сырьё) | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: общее количество аэробов; общее количество аэробных микроорганизмов | ГФ РБ II 2.6.12 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 39.2* |  |  | Микробиологическая чистота: общее количество грибов; общее количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |  |
| 39.3* |  |  | Микробиологическая чистота: бактерии семейства Enterobacteriaceae; энтеробактерии, устойчивые к желчи | ГФ РБ II 2.6.13 |  |  |
| 39.4* |  |  | E.coli |  |  |  |
| 39.5* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 40.1* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | Микробиологическая чистота: общее количество аэробов; общее количество аэробных микроорганизмов | ГФ РБ II 2.6.12 | ул. Сырокомли, д.29, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 40.2* |  |  | Микробиологическая чистота: общее количество грибов; общее количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |  |
| 40.3* |  |  | Микробиологическая чистота: бактерии семейства Enterobacteriaceae; энтеробактерии, устойчивые к желчи | ГФ РБ II 2.6.13 |  |  |
| 40.4* |  |  | E.coli |  |  |  |
| 40.5* |  |  | Salmonella |  |  |  |