ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2,п.8.3 |  |  |
| 1.3** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; МУК РБ 11-10-1-2002 п.3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |  |  |
| 2.1* | Масло из коровьего молока. Масло сливочное с вкусовыми компонентами Масло сливочное с пищевкусовыми компонентами Масло сливочное безлактозное | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.2 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6,7 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4, 2.3.5 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля обезжиренного сухого вещества | ГОСТ 3626-73 п.8 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п.5 |  |  |
| 2.9* |  |  | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 32899-2014 п.5.1.2, п.5.1.3, п.7.4; СТБ 1890-2017 п.5.2.4-5.2.6,7.2; ТУ BY 100098867.632-2023 п.2.1.2-2.1.3; ТУ BY 700012278.115-2021 п.2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 |  |  |
| 2.11* |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (масса) | СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.12* |  |  | Среднее содержимое партии товаров |  |  |  |
| 2.13* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |  |  |
| 2.14* |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость | ГОСТ 32261-2013 п.7.5; СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |  |
| 2.15* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.3 |  |  |
| 3.1** | Молоко и молочная продукция. | 10.51/42.000, 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 4.1* | Молоко и молочная продукция. Пищевая масложировая продукция | 10.51/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 5.1* | Молоко коровье Молоко обезжиренное - сырье Пахта Сливки – сырье Сыворотка молочная | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 п.5.2, п.5.4 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 5.3* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Ингибирующие вещества, включая антибиотики | ГОСТ 23454-2016 п.8 |  |  |
| 5.4* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3,п.4 |  |  |
| 5.5* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 5.6* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |  |
| 5.7* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 п. приложение Б |  |  |
| 5.8* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |  |  |
| 5.9* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (м. д. сухих веществ) | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 5.10* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п.8.1; ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |  |
| 5.11* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 2263-2016 п.7.2-7.3; СТБ 2277-2016 п.7.2; ТУ BY 100098867.164-2020 п.1.1.2; ТУ BY 100098867.387-2015 п.2.1.3 |  |  |
| 5.12* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 5.13* |  | 01.41/12.042 | Содержание ингибирующих веществ (перекись водорода) | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 5.14* |  |  | Содержание нейтрализующих веществ (аммиак) | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 5.15* |  |  | Содержание нейтрализующих веществ (сода) | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 5.16* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Степень чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 5.17* |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 п.2.3,п. 2.4; ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |  |  |
| 5.18* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 5.19* |  |  | Фосфатаза. Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п.7, п.6.2 |  |  |
| 6.1* | Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Продукт молочный сухой | 10.51/03.152 | Антибиотики: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 п.5.2, п.5.4 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 6.3* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |
| 6.4* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 6.6* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 6.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4 |  |  |
| 6.8* |  |  | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | ГОСТ 30648.2-99; СТБ 1858-2022 п.7.6; СТБ 2219-2017 п.7.9; ТУ BY 100098867.240-2009 п.3.5 |  |  |
| 6.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |  |
| 6.10* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |  |
| 6.11* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |  |
| 6.12* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 1858-2022 п.5.2.1; СТБ 2219-2017 п.5.2.1, п.7.3; ТУ BY 100098867.219-2007; ТУ BY 100098867.240-2009; ТУ BY 100377914.539-2007 |  |  |
| 6.13* |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (масса) | СТБ 8035-2012 |  |  |
| 6.14* |  |  | Среднее содержимое партии товаров |  |  |  |
| 7.1* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 8.1* | Спреды | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Некрасова, д.42, 213352, г. Быхов, Быховский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |  |
| 8.4* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 8.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.6,5.7 |  |  |
| 8.6* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 |  |  |
| 8.7* |  | 10.51/08.149 | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п.9.2.2 |  |  |
| 8.8* |  | 10.51/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля общего жира (массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ) | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.13 |  |  |
| 8.9* |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (масса) | СТБ 8035-2012 |  |  |
| 8.10* |  |  | Среднее содержимое партии товаров |  |  |  |
| 8.11* |  | 10.51/29.145 | Температура плавления жира выделенного из продукта | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.15 |  |  |