ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Контактное соединение заземлителей с заземляемыми элементами | 27.90/22.000 | Переходное сопротивление контактного соединения заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.МС 0109-2025 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 1.2** | Заземляющие устройства. Грунт | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.МС 0109-2025 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 1.3** | Электроустановки до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.МС 0097-2024 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции аппаратов, силовых и осветительных сетей, вторичных цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | АМИ.МС 0107-2025 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1000 В | АМИ.МС 0107-2025 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха зданий и сооружений (системы вентиляции с естественным побуждением) | АМИ.ГР 0006-2021 п.11.4; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 5.1** | Поток воздуха в газоходах, дымовых каналах и трубах жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха зданий и сооружений (газоходы, дымовые каналы и трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | АМИ.МН 0006-2021 п. 9.2; ТКП 629-2018 (33040) п. 6.3.22 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 5.2** | Тяга в газоходах, дымовых каналах и трубах жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Наличие тяги газоходов, дымовых каналов и труб зданий и сооружений (жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | АМИ.МН 0006-2021 п.10.4; СП 4.03.03-2026 п. 8.7.2 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 6.1** | Отключающий дифференциальный ток устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 6.2** | Время отключения устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Время отключения устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 6.3** | Ток утечки электроустановки, защищаемой устройством защитного отключения, управляемого дифференциальным током | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Ток утечки электроустановки, защищаемой устройством защитного отключения, управляемого дифференциальным током | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 7.1** | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматических выключателей в электроустановках до 1000 В | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматических выключателей в электроустановках до 1000 В | АМИ.ВТ 0011-2024 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 7.2** | Время срабатывания тока перегрузки автоматических выключателей в электроустановках до 1000 В | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Время срабатывания тока перегрузки автоматических выключателей в электроустановках до 1000 В | АМИ.ВТ 0011-2024 | ул. Ульянка, д. 26 а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |