ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.п.5.6, 5.7, 5.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |  |
| 1.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |  |  |
| 1.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 1.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 2.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2; ГОСТ 8736-2014 п.п.5.7, 5.8, 5.11 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 2.4* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8.2 |  |  |
| 2.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 2.6* |  |  | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |  |  |
| 2.7* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.5.7; ГОСТ 8267-93 п.п.5.6, 5.7, 5.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.2, 6.4, 6.6, 6.8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 3.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 п.6.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 3.5* |  |  | Влажность | ГОСТ 23735-2014 п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.п.5.6, 5.7, 5.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.2; СТБ 2318-2025 п.п.5.4 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 4.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 4.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 4.5* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 5.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.2** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость по показателю подвижности | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 5.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 5.4* |  | 23.63/29.061 | Расслаиваемость | СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 5.5* |  | 23.63/29.040 | Сохраняемость свойств | СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 6.1** | Бетоны конструкционные | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 п.п.5-6 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 6.3** |  |  | Прочность на сжатие методами неразрушающего контроля (ударный импульс, отрыв со скалыванием, ультразвуковой метод) | ГОСТ 17624-2021; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012; СТБ 2674-2025 |  |  |
| 6.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 6.5* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 6.6* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 7.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 5802-2024 п.4; СТБ 1307-2012 п.7.1 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.2* |  | 23.64/29.061 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 7.3* |  |  | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п.7 |  |  |
| 7.4* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 7.5* |  |  | Прочность раствора на сжатие и на растяжении при изгибе | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.9 |  |  |
| 7.6* |  |  | Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-2024 п.10 |  |  |
| 7.7* |  | 23.64/29.040 | Влажность раствора | ГОСТ 5802-2024 п.11 |  |  |
| 7.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п.7.12 |  |  |
| 7.9* |  |  | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п.7.16 |  |  |
| 8.1** | Кирпич и камни керамические | 23.32/29.040 | Внешний вид | СТБ 1160-99 п.п.5.2.1, 7.8-7.10 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 8.2** |  | 23.32/29.061 | Размеры и правильность формы | СТБ 1160-99 п.п.7.1-7.5 |  |  |
| 8.3* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 8.4* |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 9.1** | Кирпич и камни силикатные | 23.32/29.040 | Внешний вид | ГОСТ 379-2015 п.п.7.1-7.6 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.2** |  | 23.32/29.061 | Размеры и правильность формы |  |  |  |
| 9.3* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 9.4* |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 10.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 10.3* |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 10.4* |  |  | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 10.5* |  |  | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 10.6* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п.п.9, 12 |  |  |
| 10.7* |  |  | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 10.8** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 |  |  |
| 10.9* |  | 08.12/29.040 | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п.п.7, 8, Приложение В |  |  |
| 11.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 13015.0-83 п.13; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 11.2** |  |  | Линейные размеры | ГОСТ 13015.0-83 п.12; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 12.1** | Бетоны легкие | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 п.п.5-6 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 12.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 12.3** |  |  | Прочность на сжатие методами неразрушающего контроля (ударный импульс, отрыв со скалыванием, ультразвуковой метод) | ГОСТ 17624-2021; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012; СТБ 2674-2025 |  |  |
| 12.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 12.5* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 13.1** | Детали профильные из древесины | 16.21/29.040 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 14.1* | Составы полимерные | 23.64/29.121 | Адгезия к основанию | ГОСТ 28574-2014 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 14.2* |  |  | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28089-2012; СТБ 1072-97 п.7.5 |  |  |
| 15.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п.8.9 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 16.1* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.61/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1543-2005 п.7.3 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 17.1* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.61/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п.8.9 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 18.1** | Сварные соединения | 25.11/29.061 | Геометрические размеры и формы сварного соединения | СТБ 1133-98 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 19.1** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 25.11/32.089 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п.5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4; СТБ 1684-2006 п.6.4; СТБ ISO 2808-2023 п.п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 19.2** |  | 25.11/29.061 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |  |
| 19.3** |  | 25.11/29.040 | Сплошность покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.10 |  |  |
| 20.1** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.061 | Геометрические параметры плит | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 20.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ 1152-99 |  |  |
| 20.3** |  |  | Прочность бетона на сжатие неразрушающими видами контроля | ГОСТ 17624-2021 |  |  |
| 20.4* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |