ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 1.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.МН 0060-2022; ГОСТ 3484.1-88 |  |  |
| 2.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 3.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 4.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 5.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 6.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки | АМИ.МН 0060-2022; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 7.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 27.90/29.113 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 7.3** |  |  | Измерения тока проводимости ограничителей перенапряжения |  |  |  |
| 8.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022; ГОСТ 7746-2015 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022; ГОСТ 7746-2015 |  |  |
| 9.1** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022; ГОСТ 1983-2015 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022; ГОСТ 1983-2015 |  |  |
| 10.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 12.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 13.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 14.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 15.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 15.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 15.3** |  |  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки |  |  |  |
| 16.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 16.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 17.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 17.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 18.1** | Конденсаторы | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 19.1** | Воздушные линии электропередачи | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляторов | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 20.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 20.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением |  |  |  |
| 21.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 21.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 21.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 21.4** |  |  | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | МВИ МН 4877-2014 |  |  |
| 22.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 22.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 22.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 23.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 23.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021; АМИ.ГР 0062-2022 |  |  |
| 23.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 23.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 25.1* | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | МВИ МН 5048-2014 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 26.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ МН 5048-2014 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 27.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | МВИ МН 5048-2014 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 27.2* |  |  | Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 28.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ГОСТ 20493-2001; МВИ МН 5048-2014 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 28.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 28.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 28.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 29.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ МН 5048-2014 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 30.1* | Клещи электроизолирующие и измерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ МН 5048-2014 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 31.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |
| 32.1** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания | АМИ.МС 0013-2022 | ул. Казинца, д. 2Б, 220099, г. Минск |  |