Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2647

от «28» февраля 2008 года

на 2-х  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИЯ от «18» июля 2011 года

аналитической лаборатории ОАО «Доломит»

| Наименование объекта или вида испытаний | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Пылеобразные выбросы в атмосферу | 1.1 Отбор проб | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 «Методика определения концентрации пыли в технологических газах» Гидрометиоиздат, Л., 1987г, Стр. 138-149 | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 «Методика определения концентрации пыли в технологических газах» Гидрометиоиздат, Л., 1987г, Стр. 138-149 |
|  | 1.2 Давление газопылевых потоков В диапазоне (2,0-10,0 кПа) Более 10.0 кПа | «Книга нормативов ПДВ (ВСВ)» Согласовано с Витебским областным комитетом ПР и ООС «Лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Витебскому ОАО «Доломит» на 2007г» Согласовано с Витебской горрайинспекцией ПР и ООС | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  | 1.3 Температура газопылевого потока В диапазоне (0100)С |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  | 1.4 Скорость и объем газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  | 1.5 Концентрация пыли |  | «Методика определения концентрации пыли в технологических газах» Гидрометиоиздат, Л., 1987г, Стр. 138-149 |
| 2 Дымовые газы топливосжигающих установок | 2.1 Отбор проб | МВИ.МН 1003-2007 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.2 Концентрация кислорода (О 2) (0 – 21) % (с погрешностью + 0,2%) | «Нормативы ПДВ (ВСВ)» Согласовано с Витебским областным комитетом ПР и ООС «Лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Витебскому ОАО «Доломит» на 2007г.» Согласовано с Витебской горрайинспекцией ПР и ООС | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.3 Концентрация оксида углерода (СО) (0 – 2000) ppm (с погрешностью + 5% от концентрации) |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.4 Концентрация диоксида углерода (СО2) (0 – 2000) ppm (с погрешностью + 5% от концентрации) |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.5 Концентрация оксида азота (NО) (0 – 2000) ppm (с погрешностью + 5% от концентрации) |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.6 Концентрация диоксида азота (NО 2) (0 – 500) ppm (с погрешностью + 5% от NОх) |  | МВИ.МН 1003-2007 |

ВУ/112 02.2.0.2647                                                                                    Лист 2 листов 2

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Дымовые газы топливосжигающих установок | 2.7 Концентрация диоксида серы (SО 2) (0 – 2000) ppm (с погрешностью + 5% от концентрации) | «Нормативы ПДВ (ВСВ)» Согласовано с Витебским областным комитетом ПР и ООС «Лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Витебскому ОАО «Доломит» на 2007г.» Согласовано с Витебской горрайинспекцией ПР и ООС | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.8 Температура дымовых газов |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  | 2.9 Температура окружающего воздуха (0+100)оС |  | МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации  ……………………………………………… Т.А. Николаева