ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: скорость воздушного потока; расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Островского, д.51, корп.В, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 | ул. Островского, д.51, корп.В, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |