|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.2245

от 29.01.2004

на бланке №

на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 января 2025 года

химической лаборатории Белорусского газоперерабатывающего завода

Республиканского унитарного предприятия

«Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Солтановский с/с, 2/14, Речицкий р-н, 247530, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2262-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14921-2018 EN ISO 4257:2001 |
| 2.2* |  | 35.21/08.157 | Октановое число по моторному методу |  | СТБ EN 589-2008 Приложение В |
| 2.3* |  | 35.21/08.157 | Массовая доля компонентов (углеводородов) |  | ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) ГОСТ 10679-2019 |
| 2.4* |  | 35.21/29.040 | Объёмная доля жидкого остатка |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 2.5* |  | 35.21/08.157 | Избыточное давление насыщенных паров |  | ГОСТ 28656-2019 п.5 |
| 2.6* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-2017 |
| 2.7* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 2.8* |  | 35.21/11.116 | Интенсивность запаха |  | ГОСТ 22387.5-2021 п.10.1, 11.1 СТБ 2262-2012 п.8.3 |
| 2.9* |  | 35.21/08.157 | Плотность | Фактические значения | ГОСТ 28656-2019 п.4 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2245 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Топливо для двигателей внутреннего сгорания Газы углеводородные сжиженные |  | 35.21/42.000 |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ EN 589-2014 PN-EN 589:2024-08 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 14921-2018 EN ISO 4257:2001 ГОСТ ISO 4257-2013 |  |
| 3.2* |  |  | 35.21/08.157 |  | Октановое число по моторному методу |  |  |  |  | ГОСТ ЕN 589-2014 Приложение В PN-EN 589:2024-08 Приложение В |  |
| 3.3* |  |  | 35.21/08.157 |  | Молярная доля диенов (включая 1,3-бутадиен) |  |  |  |  | EN 27941:1993 |  |
| 3.4* |  |  | 35.21/11.116 |  | Наличие сероводорода |  |  |  |  | EN ISO 8819:1995 |  |
| 3.5* |  |  | 35.21/08.034 |  | Общее содержание серы (после одорирования) |  |  |  |  | ASTM D 6667-21 |  |
| 3.6* |  |  | 35.21/26.045 |  | Коррозия медной пластинки |  |  |  |  | ГОСТ ISO 6251-2013 DIN EN ISO 6251:1998 |  |
| 3.7* |  |  | 35.21/08.157 |  | Давление насыщенных паров, избыточное, при 40 ºС |  |  |  |  | DIN EN ISO 8973:2020 ГОСТ ISO 8973:2013 ГОСТ ЕN 589-2014 Приложение С PN-EN 589:2024-08 Приложение С |  |
| 3.8* |  |  | 35.21/08.157 |  | Давление насыщенных паров, избыточное, не менее 150 кПа при температуре: сорт А сорт В сорт С сортD сорт Е |  |  |  |  | DIN EN ISO 8973:2020 ГОСТ ISO 8973-2013 ГОСТ ЕN 589-2014 Приложение С PN-EN 589:2024-08 Приложение С |  |
| 3.9* |  |  | 35.21/11.116 |  | Содержание свободной воды |  |  |  |  | DIN EN 15469:2008 |  |
| 3.10* |  |  | 35.21/11.116 |  | Запах |  |  |  |  | ГОСТ ЕN 589-2008 п.6.3, Приложение А PN-EN 589:2024-08 п.6.3, Приложение А |  |
| 3.11* |  |  | 35.21/08.157 |  | Плотность при 15 ºС |  |  |  |  | DIN EN ISO 8973:2020 ГОСТ EN ISO 8973:2013 |  |
| 3.12* |  |  | 35.21/08.052 |  | Остаток после выпаривания |  |  |  |  | EN 15471:2017 ГОСТ EN 15471-2022 |  |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2245. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 4.1 *** | Бензин газовый стабильный 05.06.2026 дата принятия решения |  |  | 19.20/42.000 |  |  | Отбор образцов |  | ТУ BY 400051902.002-2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 4.2* |  |  |  | 19.20/08.055 |  |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 4.3* |  |  |  | 19.20/08.158 |  |  | Массовая доля компонентов |  |  |  | ГОСТ 13379-82 ГОСТ 32507-2013 Метод А |
| 4.4* |  |  |  | 19.20/08.052 |  |  | Содержание фактических смол |  |  |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) |
| 4.5* |  |  |  | 19.20/08.050 |  |  | Давление насыщенных паров |  |  |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 4.6* |  |  |  | 19.20/08.130 |  |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ 19121-73 ASTM D 4294 – 21 ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 4.7* |  |  |  | 19.20/26.045 |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) |
| 4.8* |  |  |  | 19.20/12.042 |  |  | Содержание воды и механических примесей |  |  |  | ТУ BY 400051902.002-2006 п.5.2 |
| 4.9* |  |  |  | 19.20/11.116 |  |  | Цвет |  |  |  | ТУ BY 400051902.002-2006 п.5.2 |
| 4.10* |  |  |  | 19.20/29.119 |  |  | Плотность |  | ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения |  | ГОСТ 3900-85 п.1 СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1861-73 Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 5.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.3* |  | 19.20/08.149 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 32327-2013 метод А |
| 5.4* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щёлочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 5.5* |  | 19.20/08.052 | Вода |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6* |  | 19.20/08.043 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 5.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 5.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность, при 20С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 5.9* |  | 19.20./08.149 | Щелочное число |  | ГОСТ ISO 3771-2013 метод В |
| 6.1*** | Пентановые фракции 11.04.2025 дата принятия решения | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТУ ВY 400051902.019-2015 ТУ ВY 400051902.020-2015 | ГОСТ 14921-2018 ГОСТ 24676-2017 п.2 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 6.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 24676-2017 ГОСТ 32507-2013 Метод А |
| 6.3* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля сернистых соединений |  | ASTM D 4294 – 21 ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 6.4* |  | 19.20/08.169 | Содержание щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 6.5* |  | 19.20/12.042 | Содержание свободной воды и механических примесей |  | ТУ ВY 400051902.019-2015 п.5.3 ТУ ВY 400051902.020-2015 п.5.2 |

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

18.06.2021

дата принятия решения

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2245 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 7.2* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – заместитель

директора по аккредитации

государственного предприятия "БГЦА"					О.В.Шабанова