|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1243 от 29.02.2000 на бланке на 9 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

| производственно-технической лаборатории открытого акционерного общества «Экзон» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Ленина, д.202/1, 225612, г.Дрогичин , Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лекарственные средства, фармацевтичес-кие субстанции, лекарственное растительное сырье, вспомогатель-ные вещества | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор образцов | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГФ РБ II, #5.17.10 ГФ РБ II, ст.2.8.20 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.2 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Описание |  | СОП-11-II-11-019-2021 |
| 1.3 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 | Упаковка |  | СОП-11-II-11-019-2021 |
| 1.4 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП-11-II-11-019-2021 |
| 1.5 * |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Номинальный объем |  | ГФ РБ II, ст.2.9.17 |
| 1.6 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II, ст.2.2.1 |
| 1.7 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/08.156 21.20/08.156 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II, ст.2.2.2 ГФ РБ II, ст.2.2.25 |

10.04.2026

дата принятия

решения

01.04.2022

дата принятия

решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * | Лекарственные средства, фармацевтичес-кие субстанции, лекарственное растительное сырье, вспомогатель-ные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 21.10/12.042 21.20/12.042 | рН | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГФ РБ II, ст.2.2.3 ГФ РБ II, ст.2.2.4 |
| 1.9 * |  | 21.10/29.119 21.20/29.119 21.10/08.118 21.20/08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II, ст.2.2.5 |
| 1.10 * |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II, ст.2.2.6 |
| 1.11 * |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение |  | ГФ РБ II том 1, ст.2.2.7 |
| 1.12 * |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления |  | ГФ РБ II, ст.2.2.14, ст.2.2.15 |
| 1.13 * |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: -подлинность |  | ГФ РБ II, ст.2.2.24 |
| 1.14 * |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность -количественное определение |  | ГФ РБ II, ст.2.2.25 |
| 1.15 * |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность -определение примесей |  | ГФ РБ II, ст.2.2.27 ГФ РБ II, ст.2.2.46 |
| 1.16 * |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность -определение примесей -количественное определение |  | ГФ РБ II, ст.2.2.29 ГФ РБ II, ст.2.2.46 |
| 1.17 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.32 ГФ РБ II, ст. 2.8.16 ГФ РБ II, ст. 2.8.17 |
| 1.18 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Подлинность (идентификация) |  | ГФ РБ II #1.3 ГФ РБ II, ст.2.3.1 ГФ РБ II, ст.2.3.4 |
| 1.19 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Определение предельного содержания примесей |  | ГФ РБ II, ст.2.4.8 ГФ РБ II, ст.2.4.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 * | Лекарственные средства, фармацевтичес-кие субстанции, лекарственное растительное сырье, вспомогатель-ные вещества | 21.10/08.149 21.20/08.149 01.28/08.149 | Титриметрические методы анализа: -подлинность -количественное определение -определение примесей -кислотность или щелочность | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГФ РБ II, ст.2.2.90, ст.2.5.9, ст.2.5.11 |
| 1.21 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологичес-кая чистота: -ОКА -ОКГ -Escherichia coli -Enterobacteriaceae -Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи - Staphilococсus aureus - Salmonella -Pseudomonas aeruginosa -Candida albicans |  | ГФ РБ II, ст.2.6.12, ст.2.6.13, ст. 2.6.31 |
| 1.22 * |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Зола и зола, нерастворимая в хлористо-водородной кислоте |  | ГФ РБ II, ст. 2.4.16 ГФ РБ II, ст. 2.8.1 |
| 1.23 * |  | 01.28/08.052 | Примеси |  | ГФ РБ II, ст.2.8.2 |
| 1.24 * |  | 21.10/29.040 01.28/29.040 | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II, ст.2.8.4 |
| 1.25 * |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II, ст.2.8.12 Метод А, В |
| 1.26 * |  | 21.20/08.149 | Определение дубильных веществ |  | ГФ РБ II, ст.2.8.14 |
| 1.27 * |  | 01.28/11.116 | Определение показателя горечи |  | ГФ РБ II, ст.2.8.15 |
| 1.28 * |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Содержание воды (полумикрометод) |  | ГФ РБ II, ст.2.5.11 |
| 1.29 * |  | 21.10/29.128 | Распадаемость таблеток, капсул |  | ГФ РБ II, ст.2.9.1 |
| 1.30 * |  | 21.10/26.045 21.10/08.156 21.10/08.159 | Тест «Растворение» |  | ГФ РБ II, ст.2.9.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.31 * | Лекарственные средства, фармацевтичес-кие субстанции, лекарственное растительное сырье, вспомогатель-ные вещества | 21.10/29.040 | Однородность мас-сы (для единицы дозированного лекарственного средства; одной дозы, высвобожден-ной из многодозо-вого контейнера) | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГФ РБ II, ст.2.9.5 ГФ РБ II, ст.2.9.27 |
| 1.32 * |  | 21.10/29.040 21.10/08.159 | Однородность дозирования |  | ГФ РБ II, ст.2.9.6 ГФ РБ II, ст.2.9.40 |
| 1.33 * |  | 21.10/29.143 | Прочность таблеток на сжатие |  | ГФ РБ II, ст.2.9.8 |
| 1.34 * |  | 21.10/08.052 | Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II том 1, с.1185 |
| 1.35 * |  | 21.10/08.159 | Однородность выс-вобождаемой дозы |  | ГФ РБ II том 1, с.1157-1158 |
| 1.36 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.37 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.38 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.39 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.40 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Escherichia coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.41 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Staphilococсus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 1.42 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Salmonella (до индентификации) |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.1 *** | Сиропы плодово-ягодные (пищевые продукты) | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 999-95 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2 * |  | 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 2.3 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 2.4 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля ми-неральной примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п.4 |
| 2.5 * |  | 10.89/11.116 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п.4 |
| 2.6 * |  | 10.89/11.116 | Посторонние примеси |  | СТБ 999-95 п.6.3 |
| 2.7 * |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8 * | Сиропы плодово-ягодные (пищевые продукты) | 10.89/01.086 | Дрожжи | СТБ 999-95 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9 * |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.10 * |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.13 * |  | 10.89/01.086 | Salmonella (до идентификации) |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.1 *** | Сиропы (биологически активные добавки) 12.06.2026 дата принятия решения | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТУ РБ 02013372.036-99 ТУ РБ 200433278.006-2003 ТУ BY 200433278.017-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ТУ РБ 02013372.036-99 п.3.2, п.3.3 ТУ РБ 200433278.006-2003 п.2.2 ТУ BY 200433278.017-2009 п.2.2 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.3 * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах |  | ТУ РБ 02013372.036-99 п.4.2 ТУ РБ 200433278.006-2003 п.3.2 ТУ BY 200433278.017-2009 п.3.2 |
| 3.4 * |  | 10.89/08.169 | Водородный показатель, рН |  | ТУ РБ 02013372.036-99 п.4.5 ТУ РБ 200433278.006-2003 п.3.3 ТУ BY 200433278.017-2009 п.3.3 ГФ РБ II, ст.2.2.3 |
| 3.5 * |  | 10.89/08.031 | Плотность при 20 ºС |  | ГФ РБ II, ст.2.2.5 Метод 1, 3 |
| 3.6 * |  | 10.89/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 * | Сиропы (биологически активные добавки) | 10.89/11.116 | Подлинность | ТУ РБ 02013372.036-99 ТУ РБ 200433278.006-2003 ТУ BY 200433278.017-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ТУ РБ 02013372.036-99 п.4.8 |
| 3.8 * |  | 10.89/08.149 | Содержание сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 |
| 3.9 * |  | 10.89/08.052 | Содержание полисахаридов |  | ТУ BY 200433278.017-2009 п.3.8 |
| 3.10 * |  | 10.89/08.149 10.89/08.159 | Содержание аскорбиновой кислоты |  | ТУ РБ 02013372.036-99 п.4.7 ТУ РБ 200433278.006-2003 п.3.7 ТУ BY 200433278.017-2009 п.3.7 ГОСТ 7047-55 ГФ РБ II, ст.2.2.29 |
| 3.11 * |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.12 * |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.13 * |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.14 * |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.17 * |  | 10.89/01.086 | Salmonella (до идентификации) |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.18 * |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.1 *** | Гематогены, энерговиты (биологически активные добавки, кондитерские изделия) | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТУРБ 200433278.003-2001 ТУBY 200433278.019-2009 ТУBY 200433278.020-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ТУРБ 200433278.003-2001 п.2.2 ТУ BY 200433278.019-2009 п.2.2-2.5 ТУ BY 200433278.020-2013 п.2.2, 2.3 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 * | Гематогены, энерговиты (биологически активные добавки, кондитерские изделия) | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность | ТУРБ 200433278.003-2001 ТУBY 200433278.019-2009 ТУBY 200433278.020-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ТУРБ 200433278.003-2001 п.3.2 ТУBY 200433278.019-2009 п.3.2 ТУBY 200433278.020-2013 п.3.2 |
| 4.3 * |  | 10.89/29.040 | Масса плитки |  | ГОСТ 5897-90 СТБ 8035-2012 |
| 4.4 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 4.5 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля азота |  | ТУ РБ 200433278.003-2001 п.3.3 ТУ BY 200433278.020-2013 п.3.3 ГФ РБ II, ст.2.5.9 |
| 4.6 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кис-лоты (витамина С) |  | ГОСТ 7047-55 |
| 4.7 * |  | 10.89/08.156 | Массовая доля йода |  | ТУ РБ 200433278.003-2001 п.3.7 ГОСТ 25832-89 п.3.4 |
| 4.8 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
| 4.9 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 |
| 4.10 * |  | 10.89/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86 |
| 4.11 * |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.12 * |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.13 * |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.14 * |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.15 * |  | 10.89/01.086 | Escherichiacoli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.16 * |  | 10.89/01.086 | Staphilococсus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.17 * |  | 10.89/01.086 | Salmonella (до идентификации) |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 *** | Таблетки (биологически активные добавки) 12.06.2026 дата принятия решения | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 200433278.018-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ТУ BY 200433278.018-2009 п.2.2, п.2.3 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2 * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус |  | ТУBY 200433278.018-2009п.3.2 |
| 5.3 * |  | 10.89/29.040 | Средняя масса таблетки |  | ГФ РБ II, ст.2.9.5 |
| 5.4 * |  | 10.89/08.149 | Содержание аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 7047-55 |
| 5.5 * |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.6 * |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.7 * |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.8 * |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.9 * |  | 10.89/01.086 | Escherichia coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.10 * |  | 10.89/01.086 | Salmonella (до идентификации) |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева