|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2860 от 02.12.2004 на бланке № __________ на 2 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

электротехнической лаборатории

республиканского унитарного предприятия "Бобруйский завод биотехнологий"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чехова 54, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0210-2023 |
| 5.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023, п. Б.30.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3 | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0209-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0207-2023 |
| 6.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0208-2023 |
| 7.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2023 п. Б.26.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.25.4 | ГОСТ 6581-75 п.4 АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 8.1 * | Электроизолирующие средства: перчатки, обувь специальная | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 9.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В, указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 10.1 * | Изолирующие и измерительные штанги до 10 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 11.1 * | Изолирующие и измерительные клещи 1-10 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 12.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0210-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева