ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе применяемых в лифтах, подъемниках | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест , Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест , Брестская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми эле-ментами с измерением переходного со-противления кон-тактного соедине-ния |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест , Брестская область |  |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока, в том числе применяемых в лифтах, подъемниках | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест , Брестская область |  |
| 5.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест , Брестская область |  |
| 6.1** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением (система ПДЗ) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений; расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации; перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест , Брестская область |  |