ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб сточные воды | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 ((0.1-3.0) мг/дм3 (св.3.0-300 вкл.)мг/дм3 при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.3* |  |  | Концентрация азота нитритов ((0.0025-0.25)мг/дм3, более 0.25 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.4* |  |  | Концентрация азота нитратов ((0.020-0.45)мг/дм3, более 0.45 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12)ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 0.3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.7* |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) ((50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода(БПКn) ((3-6000) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов ((0.005-0.8) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 метод Б (р.6) |  |  |
| 1.10* |  |  | Концентрация общего фосфора ((0.005-0.8)мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г (р.8) |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ((2.00-40.0)мг/дм3, более 40.0 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ((10.0-250.0) мг/дм3, более 250.0 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ((0.005-50) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) ((0.025-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация цинка ((0.005-2.0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация меди ((0.0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ((0.5-6)мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ((0.100-9.00) мг/дм3, более 9.00 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.19* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (более 0.2 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего ((0.0050-0.20) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 1.21* |  | 100.05/08.155 | Фенольный индекс ((0.0005-25) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.22* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) ((5-800) мгО/дм3, более 800 мгО/дм3 при разбавлении) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностные воды | ГОСТ 31861-2012 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 ((0.1-3.0) мг/дм3 (св.3.0-300 вкл.)мг/дм3 при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 2.3* |  |  | Концентрация азота нитритов ((0.0025-0.25)мг/дм3, более 0.25 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.4* |  |  | Концентрация азота нитратов ((0.020-0.45)мг/дм3, более 0.45 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ((50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12)ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 0.3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ((0.5-6)мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов ((0.005-0.8) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 метод Б (р.6) |  |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация общего фосфора ((0.005-0.8)мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г (р.8) |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ((2.00-40.0)мг/дм3, более 40.0 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов ((10.0-250.0) мг/дм3, более 250.0 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ((0.005-50) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.14* |  |  | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) ((0.025-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.15* |  |  | Концентрация цинка ((0.005-2.0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 2.16* |  |  | Концентрация меди ((0.0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ((0.100-9.00) мг/дм3, более 9.00 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.18* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный (более 0.2 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего ((0.0050-0.20) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ((5-800) мгО/дм3, более 800 мгО/дм3 при разбавлении) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 3.2* |  | 100.09/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) питьевая вода ((0.025-10) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.3* |  |  | Концентрация нефтепродуктов ((0.005-50) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего питьевые воды ((0.10-2.0)мг/дм3, более 2.0 мг/дм3 при разбавлении) | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |  |
| 3.5* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов питьевая вода | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов ((2-50) мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 3.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация ортофосфатов ((0.005-0.8) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 метод Б (р.6) |  |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ((50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 ((0.1-3.0) мг/дм3 (св.3.0-300 вкл.)мг/дм3 при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 3.10* |  |  | Концентрация нитратов ((0.1-2.0) мг/дм3, (св.2.0-200 вкл) при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 3.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка ((0.005-2.0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 3.12* |  |  | Концентрация меди ((0.0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 3.13* |  | 100.09/08.156 | Мутность ((0.58-4.64)мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 3.14* |  | 100.09/11.116 | Привкус ((0-5)балл) | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |  |
| 3.15* |  |  | Запах ((0-5)балл) | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |  |
| 3.16* |  | 100.09/08.156 | Цветность ((5-70) градус цветности, более 70 градусов цветности при разбавлении) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 3.17* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (от 0.1 градус жесткости) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 3.18* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс ((0.0005-25) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 3.19* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора (от 0.3 мг/дм3) | ГОСТ 18190-72 р.2 |  |  |
| 3.20* |  |  | Окисляемость перманганатная ((0.5-10) мг/дм3, более 10 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 3.21* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12)ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.1* | Дрова | 02.30/08.052 | Влажность, % | ГОСТ 17231-78 р.2 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 5.1* | Щепа | 02.30/08.052 | Относительная влажность, % | ГОСТ 4106-74 п.3.4 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 5.2* |  |  | Зольность, % | ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009); СТБ 2042-2010 п.7.3 |  |  |
| 6.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб подземные воды | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 6.2* |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) ((0.025-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.3* |  |  | Концентрация нефтепродуктов ((0.005-50) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 6.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего ((0.100-9.00) мг/дм3, более 9.00 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 6.5* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов ((10.0-250.0) мг/дм3, более 250.0 мг/дм3 при разбавлении) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.6* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов ((2-50) мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 6.7* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ортофосфатов ((0.005-0.8) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 метод Б (р.6) |  |  |
| 6.8* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ((50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 ((0.1-3.0) мг/дм3 (св.3.0-300 вкл.)мг/дм3 при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 6.10* |  |  | Концентрация нитратов ((0.1-2.0) мг/дм3, (св.2.0-200 вкл) при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 6.11* |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка ((0.005-2.0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 6.12* |  |  | Концентрация меди ((0.0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 6.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего ((0.0050-0.20) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 6.14* |  | 100.04/08.155 | Фенольный индекс ((0.0005-25) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 6.15* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12)ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 7.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб воды плавательных бассейнов | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 7.2* |  | 100.09/11.116 | Запах ((0-5)балл) | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |  |
| 7.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность ((5-70) градус цветности, более 70 градусов цветности при разбавлении) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 7.4* |  |  | Мутность ((0.58-4.64)мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 7.5* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 ((0.1-3.0) мг/дм3 (св.3.0-300 вкл.)мг/дм3 при разбавлении) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 7.6* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного хлора свободного, мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 р.2, р.3 |  |  |
| 7.7* |  |  | Концентрация хлоридов, мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 8.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 9.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения, МОм | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта, Ом | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 9.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали, Ом | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 10.1** | Здания и сооружения (дымовые и вентиляционные каналы жилых, общественных, административных и производственных зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Параметры дымовых и вентиляционных каналов: скорость удаляемого воздуха, м/с; количество удаляемого воздуха, м3/ч; кратность воздухообмена; наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 11.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка работоспособности | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Ворошилова, д.1, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |
| 11.2** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0009-2021; АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 11.3** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 11.4** |  |  | Времени отключения |  |  |  |
| 11.5** |  |  | Ток утечки защищаемой линии |  |  |  |