ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/22.000, 27.90/22.000, 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | АМИ.ГР 0092-2023 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0091-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения. |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | АМИ.ГР 0092-2023 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 4.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ. БР 24-2009 |  |  |
| 5.1** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 7.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 7.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ. БР 24-2009 |  |  |
| 8.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 8.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ. БР 24-2009 |  |  |
| 9.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 9.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 10.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Измерение тока проводимости разрядников при выпрямленном напряжении, измерение тока проводимости ОПН. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 10.2** |  |  | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения. | АМИ.ГР 0093-2023 |  |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 11.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ. БР 24-2009 |  |  |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 12.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ. БР 24-2009 |  |  |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 14.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 14.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ. БР 24-2009 |  |  |
| 15.1** | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытание масла на диэлектрическую прочность (пробивное напряжение) | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 16.1** | Съемные изолирующие вышки (лейтера) и изолирующие площадки дрезин | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 16.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ. | АМИ.ГР 0189-2025; АМИ.ГР 0190-2025 |  |  |
| 17.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 18.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 19.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 20.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 20.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. |  |  |  |
| 20.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении. |  |  |  |
| 20.4* |  |  | Напряжение индикации. |  |  |  |
| 21.1* | Указатели напряжения свыше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 21.2* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении. |  |  |  |
| 21.3* |  |  | Напряжение индикации. |  |  |  |
| 22.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 23.1* | Штанги электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 24.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 25.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 26.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц. | АМИ.ГР 0188-2025 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 26.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения. |  |  |  |
| 27.1** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток. | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест, Брестская область |  |
| 27.2** |  |  | Время отключения при номинальном напряжении. |  |  |  |
| 27.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки. |  |  |  |