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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; - объемный расход воздуха
	СП 4.02.07-2024 Приложение Н
	ул. Комсомольская, д. 18А, каб. 3, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область
	

	1.2**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала
	
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)
	100.13/41.000
	Наличие тяги в дымовой трубе
	СП 4.03.03-2026 п.8.7
	ул. Комсомольская, д. 18А, каб. 3, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область
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