
	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Вижн",
измерительная лаборатория
	BY/112 2.5626



	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.5626



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель
	ЛАМИ 0013-2023
	ул. Лопатина, 7А, 603, 220081, д. Копище, Минский район, Минская область
	

	1.2**
	
	
	Километрическое затухание (коэффициент затухания)
	
	
	

	1.3**
	
	
	Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON)
	
	
	

	1.4**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	1.5**
	
	
	Распределение значений потерь в неразъемных соединениях
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