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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022;
АМИ.МС 0082-2024
	д.61, пом. 203, 223021, с/с Щомыслицкий, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022;
АМИ.МС 0097-2024
	д.61, пом. 203, 223021, с/с Щомыслицкий, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область
	

	2.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	
	

	2.3**
	
	
	Электрическое сопротивление между изолированными частями
	АМИ.ГР 0053-2022
	
	

	3.1**
	Соединения изолирующие фланцевые СИФ
	27.90/22.000
	Электрическое сопротивление между изолированными частями
	АМИ.МС 0084-2024
	д.61, пом. 203, 223021, с/с Щомыслицкий, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область
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