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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	1.3**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0036-2023
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений
	АМИ.БР 0056-2024
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	3.1**
	Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	3.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	4.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током, типа АС,А,В
	27.12/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.БР 0006-2021
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	4.2**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	4.3**
	
	
	Ток утечки
	
	
	

	5.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и маслянные реакторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	5.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	6.1**
	Измерительные трансформаторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	6.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	7.1**
	Маслянные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	7.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	8.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	9.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	9.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	10.1**
	Разъединители, отделитили и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	11.1**
	Комплектные распределительные устройства
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	11.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	12.1**
	Комплектные токопроводы (шинопроводы)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	12.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	13.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	13.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	14.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	14.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	15**
	Предохранители напряжением выше 1000 В
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	16.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	16.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	17.1**
	Подвесные и опорные изоляторы
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
	

	17.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0153-2025
	
	

	18.1**
	Автоматические выключатели до 200 А
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.МС 0001-2022
	ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область
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