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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0060-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0034-2021
	
	

	3.1**
	Воздушные линии электропередачи
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляторов
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0060-2022
	
	

	4.1**
	Трансформаторы напряжения
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	5.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	6.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	7.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	8.1**
	Комплектные распределительные устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	9.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0059-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	10.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0059-2022;
АМИ.ГР 0061-2022
	ул. Зыгина, 83/1, 211416, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
	

	10.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0061-2022
	
	

	10.3**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	10.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 10.07.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1




	Дата принятия решения по аккредитации: 10.07.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
Copmuposaro u3 Peecmpa HCA. Hocum uH$opmayuoHHe!l xapakmep.https://www.bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=4005329.07.2026 07:49:15, Ne 40053.3345141




