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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	2.1**
	Воздушные линии напряжением до 10 кВ с изолированными проводами
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	3.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0092-2023
	
	

	4.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0091-2023
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	4.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0092-2023
	
	

	5.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0007-2021
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	5.3**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	5.4**
	
	
	Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии
	
	
	

	6.1**
	Автоматические выключатели
	27.90/22.000
	Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику
	АМИ.ГР 0008-2021
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	6.2**
	
	
	Ток срабатывания электромагнитного расцепителя
	
	
	

	6.3**
	
	
	Время срабатывания расцепителя
	
	
	

	7.1**
	Силовые трансформаторы напряжением до 10кВ включительно
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	7.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	8.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	9.1**
	Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	9.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	10.1**
	Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	10.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	11.1**
	Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	11.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	12.1**
	Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	12.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	13.1**
	Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	13.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	14.1**
	Трансформаторы напряжения
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	15.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	15.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	16.1**
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10 кВ
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	16.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	18.1**
	Предохранители напряжением до 10 кВ включительно
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	19.1**
	Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	20.1**
	Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющего устройства молниезащиты
	АМИ.ГР 0091-2023
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	21.1**
	Электрооборудование лечебно-профилактических организаций
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0091-2023
	ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область
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