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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Монтажников, д. 23, каб. 5, 220019, г. промзона Западная, Минский район
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	ул. Монтажников, д. 23, каб. 5, 220019, г. промзона Западная, Минский район
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	3.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0051-2022;
АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Монтажников, д. 23, каб. 5, 220019, г. промзона Западная, Минский район
	

	3.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0062-2022
	
	

	3.3**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	3.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
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