ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко сырье, молоко обезжиренное-сырье, сливки-сырье | 01/42.000 | Отбор проб молока | ГОСТ 13928-84 п. 2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 п. 5; СТБ 1053-2015 | ул. Марии Романович, 36, 223311, г. Березено, Березинский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 01/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 2 |  |  |
| 1.3* |  | 01/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 3 |  |  |
| 1.4* |  | 01/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 1.5* |  | 01/08.030 | Массовая доля белка | СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |  |
| 1.6* |  | 01/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |  |  |
| 1.7* |  | 01/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 1.8* |  | 01/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.9* |  | 01/03.152 | Остаточное количество беталактамов, тетрациклинов, хлорамфениколов и стрептомицинов | МИ 4-1-2018-ПП |  |  |
| 1.10* |  |  | Наличие антибиотиков беталактамовой и тетрациклиновой групп, стрептомицина, левомицитина (хлорамфеникола), сульфаниламидов | ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 1.11* |  | 01/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 2.1** | Молочные продукты | 10.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб готовой продукции | ГОСТ 26809.1-2014 п.5.2, п.5.3; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 п.1.5.5, п.1.5.6, п.1.5.9; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Марии Романович, 36, 223311, г. Березено, Березинский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 2.3* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 2.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 2.5* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.6* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п.5 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |
| 2.8* |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |