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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Ветеринарные лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества
	21.10/08.156, 21.20/08.156
	Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (подлинность, количественное определение)
	ГФ РБ II 2.2.25;
ФЕАЭС 2.1.2.24
	ул. Петруся Бровки, д. 34/27, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2*
	
	21.10/29.040, 21.20/29.040
	Действительное количество содержимого упаковочной единицы (масса, объем)
	ГФ РБ II 2.9.17;
СТБ 8020-2002;
ФЕАЭС 2.1.9.16;
ФЕАЭС 2.1.9.17;
ФЕАЭС 2.1.9.9
	
	

	1.3*
	
	21.10/08.159, 21.20/08.159
	Жидкостная хроматография (подлинность, количественное определение)
	ГФ РБ II 2.2.29;
ФЕАЭС 2.1.2.28
	
	

	1.4*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Загрязнение механическими включениями: видимые частицы
	ГФ РБ II 2.9.20;
ФЕАЭС 2.1.9.10
	
	

	1.5*
	
	21.10/08.149, 21.20/08.149
	Количественное определение методом титрования
	ГФ РБ II #2.2.90;
ГФ РБ II #2.5.50;
ГФ РБ II 2.5.11;
ФЕАЭС 2.1.5.11
	
	

	1.6*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГФ РБ II 2.3.4;
ГФ РБ II с.1139-1191;
ФЕАЭС 2.1.3.2;
ФЕАЭС 2.3.6.0
	
	

	1.7**
	
	21.10/42.000, 21.20/42.000
	Отбор проб
	ОФС ГФ РБ #5.17.10;
ФЕАЭС 2.1.7.1
	
	

	1.8*
	
	21.10/08.118, 21.20/08.118
	Относительная плотность (пикнометрический метод)
	ГФ РБ II 2.2.5;
ФЕАЭС 2.1.2.5
	
	

	1.9*
	
	21.10/08.052, 21.20/08.052
	Потеря в массе при высушивании
	ГФ РБ II 2.2.32 (метод d);
ФЕАЭС 2.1.2.31 (Способ 1)
	
	

	1.10*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Растворимость
	ГФ РБ II 1.4;
ГФ РБ II 5.11;
ФЕАЭС 2.3.6.0
	
	

	1.11*
	
	
	Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы Качественные реакции
	ГФ РБ II 2.3.1;
ФЕАЭС 2.1.3.1
	
	

	1.12*
	
	21.10/08.169, 21.20/08.169
	рН (потенциометрическое определение)
	ГФ РБ II 2.2.3;
ФЕАЭС 2.1.2.3
	
	

	1.13*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Упаковка и маркировка
	ГФ РБ II 3;
ФЕАЭС 2.4
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