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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление вентилятора
	ГОСТ 12.3.018-79
	пр-кт Пушкина, 85, 220093, г. Минск
	

	2.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям. Расход воздуха в дымоприемных устройствах
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010 раздел 4
	пр-кт Пушкина, 85, 220093, г. Минск
	

	2.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа НЗ, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу
	
	
	

	2.3**
	
	
	Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секций лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре
	
	
	

	2.4**
	
	
	Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
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