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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0054-2022;
МВИ.ГМ.346-2015
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0053-2022;
МВИ.ГМ.346-2015
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГМ 0302-2024;
МВИ.ГМ.347-2016
	
	

	2.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГМ 0459-2026
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	3.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГМ 0459-2026
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	3.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГМ 0302-2024;
МВИ.ГМ.347-2016
	
	

	4.1**
	Электродвигатели переменного тока до 1000 В
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГМ 0459-2026
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	5.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0062-2022;
МВИ.ГМ.1477-2015
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	5.2**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	6.1**
	Электроустановки жилых и других зданий
	27.90/22.000
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	АМИ.ГР 0062-2022;
МВИ.ГМ.1477-2015
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	7.1*
	Штанги электроизолирующие до 35 кВ включительно
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	8.1*
	Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	9.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	10.1*
	Перчатки электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	11.1*
	Боты электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	12.1*
	Галоши электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	13.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0244-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	13.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	13.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	13.4*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	14.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	15.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением воздушного потока)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха, давление, расход воздуха, температура
	ГОСТ 12.3.018-79
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	16.1**
	Рабочие места
	100.12/23.000, 100.12/35.060, 100.12/35.065
	Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха (температура воздуха)
Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха (скорость движения  воздуха)
Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха (относительная  влажность воздуха)
	ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	16.2**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); (2 - 400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); (2 - 400) кГц
	АМИ.ГМ 0265-2024
	
	

	16.3**
	
	100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	16.4**
	
	100.12/35.067
	Шум:- уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука;-эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	16.5**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация:- средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;- корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	16.6**
	
	
	Локальная вибрация:-средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни;-корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни;-эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	16.7**
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ:-напряженность электростатического поля
	АМИ.ГМ 0266-2024
	
	

	16.8**
	
	
	Электростатические поля:-напряженность электростатического поля
	
	
	

	17.1**
	Линии электросвязи абонентского доступа
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга)
	АМИ.ГМ 0380-2025
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	17.2**
	
	
	Рабочая ёмкость электрических цепей
	
	
	

	17.3**
	
	
	Электрическое сопротивление цепей постоянному току
	
	
	

	17.4**
	
	
	Асимметрия сопротивлений жил постоянному току
	
	
	

	18.1**
	Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей
	АМИ.ГМ 0380-2025
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	18.2**
	
	27.31/33.110
	Километрическое затухание (коэффициент затухания)
	АМИ.ГМ 0405-2025
	
	

	18.3**
	
	
	Распределение значений потерь в неразъемных соединениях
	
	
	

	18.4**
	
	
	Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON, общее затухание в оптическом линейном тракте)
	
	
	

	18.5**
	
	
	Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель
	
	
	

	18.6**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	18.7**
	
	
	Затухание отражения в оптоволокне
	
	
	

	19.1*
	Пояса предохранительные
	13.96/39.000
	Статическая нагрузка
	АМИ.ГМ 0231-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
	

	20.1*
	Лестницы приставные и стремянки
	25.11/39.000
	Статическая нагрузка
	АМИ.ГМ 0231-2023
	пр-кт Ленина, 1, 246712,  Гомель, Гомельская область
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