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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Металл
	24.10/04.125
	Удельная активность долгоживущих гамма-излучающих радионуклидов
	МВИ.МН 6018-2018
	ул. Промышленная, 
д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
	

	2.1**
	Металл, металлопродукция
	24.10/04.056, 24.33/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Промышленная, 
д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
	

	3.1*
	Отходы металлургического производства, используемые в качестве стройматериалов или как сырье для их производства; неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия; минеральное сырье, используемое в металлургической промышленности
	08.12/04.125, 20.13/04.125, 23.61/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.99/04.125, 24.10/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94 п. 4.2;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1344-2002
	ул. Промышленная, 
д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
	

	4.1*
	Железосодержащие отходы электросталеплавильного, прокатного и метизного производства на основе окалины и пыли газоочистки электросталеплавильных печей
	23.99/04.125, 24.10/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Промышленная, 
д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
	

	5.1**
	Блоки закрытых источников ионизирующего излучения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	27.90/04.056, 28.25/04.056, 28.99/04.056, 100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Промышленная, 
д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
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