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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Постоянный шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА.
Непостоянный шум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА (I); - максимальные уровни звука, дБА (I)
	ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Правды, 25, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	1.3**
	
	100.12/35.059
	Вибрация общая: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2 ), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ.
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	1.4**
	
	
	Вибрация локальная: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2 ), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	1.5**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: - температура воздуха (°С)
- относительная влажность воздуха (%)
- скорость движения воздуха (м/с)
- интенсивность (инфракрасного) теплового облучения (Вт/м²)
	ГОСТ 12.1.005-88
	
	

	1.6**
	
	100.12/35.063
	Освещенность (лк)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	1.7**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5Гц-2кГц (2 – 400) кГц; - плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2 – 400) кГц
	МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	1.8**
	
	
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	МВИ.МН 5755-2017
	
	

	2.1**
	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки
	100.11/35.067
	Постоянный шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА.
	ГОСТ 23337-2014
	ул. Правды, 25, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2**
	
	
	Непостоянный шум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА (I); - максимальные уровни звука, дБА (I)
	
	
	

	2.3**
	
	100.11/35.063
	Освещенность (лк)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	2.4**
	
	100.11/35.059
	Вибрация общая: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2 ), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)
	
	

	3.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб
Определение концентрации аммиака (Диапазон измерения: (2,0–100,0) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	ул. Правды, 25, 210029, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб
Определение концентрации окиси углерода (Диапазон измерения: (5,0–50,0) мг/м³)
	
	
	

	3.3**
	
	
	Отбор проб
Определение концентрации сернистого ангидрида (Диапазон измерения: (5,0–100,0) мг/м³)
	
	
	

	3.4**
	
	
	Отбор проб
Определение концентрации двуокиси азота (Диапазон измерения: (1,0–40,0) мг/м³)
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